## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 2-й квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС Красноусольск | 2025-02-04 08:20 | 2025-02-04 08:44 | 0.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 26 2025-04-02 | 262 | 52.4
2 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2025-03-04 02:26 | 2025-03-04 04:07 | 1.68 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 27 2025-04-03 | 262 | 220.08
3 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС "Озерки" | 2025-04-04 13:35 | 2025-04-04 17:59 | 4.4 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 28 2025-04-04 | 114 | 250.8
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | В-10 кВ Ф-6 РП-5 | 2025-06-04 05:17 | 2025-06-04 05:30 | 0.22 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 29 2025-04-06 | 1471 | 161.81
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2025-06-04 19:17 | 2025-06-04 21:08 | 1.85 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 30 2025-04-06 | 1333 | 1233.025
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 04.14.2025 07:30 | 04.14.2025 10:55 | 3.42 | Недостатки конструкции, нарушения электрической изоляции | 31 2024-10-14 | 502 | 858.42
7 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | В-10 Ф-415 РП-4 | 04.17.2025 21:15 | 04.17.2025 22:10 | 0.92 | Прочие нарушения, нарушения электрической изоляции | 32 2025-04-18 | 715 | 328.9
8 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КВЛ-10кВ Ф-43 РП-4 | 04.22.2025 11:12 | 04.22.2025 11:42 | 0.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, внешнее механическое воздействие | 33 2025-04-22 | 725 | 181.25
9 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КЛ-6 Ф-48 РП-4 | 04.24.2025 00:48 | 04.24.2025 02:00 | 1.2 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 34 2025-04-24 | 23 | 13.8
10 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Максимовка участок от РС-355 до РС-713 | 04.25.2025 10:55 | 04.25.2025 16:56 | 6.02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 35 2025-04-25 | 53 | 159.53
11 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 04.25.2025 17:23 | 04.25.2025 17:40 | 0.28 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 36 2025-04-25 | 1333 | 186.62
12 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-305 ПС Приуралье | 04.29.2025 00:58 | 04.29.2025 07:10 | 6.2 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 37 2025-04-29 | 54 | 167.4
13 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино-Тяга | 04.30.2025 11:37 | 04.30.2025 12:11 | 0.57 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 38 2025-04-30 | 714 | 203.49
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КЛ-10 кВ Ф-51 ПС ГПП-Завод | 04.30.2025 19:41 | 04.30.2025 19:57 | 0.27 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 39 2025-04-30 | 451 | 60.885
15 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС ГПП-Завод | 04.30.2025 19:41 | 04.30.2025 20:22 | 0.68 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 40 2025-04-30 | 170 | 57.8
16 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-368 ПС Старокубово | 04.30.2025 21:22 | 04.30.2025 22:43 | 1.35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 41 2025-04-30 | 430 | 290.25
17 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2025-05-01 15:31 | 2025-05-01 16:32 | 1.02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 42 2025-05-01 | 1333 | 679.83
18 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Комсомольская | 2025-05-15 10:20 | 2025-05-15 11:15 | 0.92 | Прочие нарушения, нарушения электрической изоляции | 43 2025-03-15 | 150 | 69
19 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КЛ-10 кВ Ф-6 ПС Алексеевка - РП-5 | 2025-05-19 13:46 | 2025-05-19 14:19 | 0.55 | Возднйствия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешнее механическое воздействие | 44 2025-05-19 | 552 | 151.8
20 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 Ф-13 кВ ПС К.Мияки | 2025-05-20 15:44 | 2025-05-20 15:59 | 0.25 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 45 2025-05-20 | 1072 | 134
21 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино-Тяга | 2025-05-20 15:59 | 2025-05-20 16:51 | 0.87 | Отключение (повреждение) оборудования в смежнойэлектрической сети, нарушение электрической изоляции | 46 2025-05-20 | 547 | 237.945
22 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2025-05-21 17:03 | 2025-05-21 21:30 | 4.45 | Ветровые нагрузки, Нарушение электрической изоляции | 47 2025-05-21 | 634 | 1410.65
23 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ В 43-03 ПС Шаран | 2025-05-23 13:21 | 2025-05-23 14:30 | 1.15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежнойэлектрической сети, нарушение электрической изоляции | 48 2025-05-23 | 143 | 82.225
24 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф 43-02 ПС Шаран | 2025-05-23 13:27 | 2025-05-23 15:11 | 1.73 | Отключение (повреждение) оборудования в смежнойэлектрической сети, нарушение электрической изоляции | 49 2025-05-23 | 40 | 34.6
25 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-262 ПС Архангельская | 2025-05-25 16:38 | 2025-05-25 16:58 | 0.33 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 50 2025-05-25 | 15 | 2.475
26 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Тастуба участок от В-102 | 2025-05-26 08:01 | 2025-05-26 09:30 | 1.48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, невыявленные причины | 51 2025-05-26 | 72 | 53.28
27 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Горьковская | 2025-05-26 16:50 | 2025-05-26 20:22 | 3.53 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 52 2025-05-26 | 139 | 245.335
28 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-110 кВ Янгискаин-ЮПП 1 цепь | 2025-05-28 11:51 | 2025-05-28 11:51 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, невыявленные причины | 53 2025-05-28 | 3203 | 0
29 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-305 ПС Приуралье | 2025-05-29 06:50 | 2025-05-29 06:51 | 0.02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 54 2025-05-29 | 66 | 0.66
30 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-0,4 кВ ТП-9791 с. Нагаево, ул. Счастливая, Новоуфимская | 2025-05-30 21:10 | 2025-05-30 22:39 | 1.48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Нарушение электрической изоляции | 55 2025-05-30 | 26 | 19.24
31 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Илькино | 2025-05-31 14:47 | 2025-05-31 14:47 | 0 | Атмосферные перенапряжения (гроза), невыявленные причины | 56 2025-05-31 | 0 | 0
32 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС Абдуллино | 2025-06-01 16:47 | 2025-06-01 19:10 | 2.38 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 57 2025-06-01 | 711 | 846.09
33 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-4312 ПС Шаран | 2025-06-01 17:25 | 2025-06-01 17:25 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, невыявленные причины | 58 2025-06-01 | 0 | 0
34 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино-Тяга | 2025-06-01 18:33 | 2025-06-01 18:58 | 0.42 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 59 2025-06-01 | 1042 | 218.82
35 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-197 | 2025-06-01 18:33 | 2025-06-01 20:50 | 2.28 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 60 2025-06-01 | 27 | 30.78
36 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Старосубхангулово | ТП-23 | 2025-06-01 18:41 | 2025-06-01 19:23 | 0.7 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 61 2025-06-01 | 45 | 15.75
37 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино-Тяга | 2025-06-01 19:14 | 2025-06-01 20:37 | 1.38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 62 2025-06-01 | 946 | 652.74
38 | ООО «ГИП-Электро» ОП с Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС Старокубово | 2025-06-02 21:49 | 2025-06-02 22:44 | 0.92 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 64 2025-06-03 | 900 | 414
39 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Тастуба | 2025-06-02 20:42 | 2025-06-03 14:02 | 17.33 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 63 2025-06-03 | 72 | 623.88
40 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ 10 кВ Ф-27 ПС Ургала | 2025-06-03 22:00 | 2025-06-03 23:59 | 1.98 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 65 2025-06-04 | 157 | 155.43