## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 2024 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | РУ-0,4 кВ ТП-32 | 2024-01-28 10:20 | 2024-01-28 13:20 | 3:00 | Прочие воздействия, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 7 2024-01-28 | 96 | 6
2 | ООО "ГИП Электро" ОП с. Магинск | ТП-5604 | 2024-01-20 09:35 | 2024-01-20 13:30 | 3.92 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 6 2024-01-20 | 109 | 213.64
3 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Киргиз-Мияки" | 2024-01-17 17:41 | 2024-01-17 20:32 | 2.85 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 5 2024-01-17 | 1794 | 2556.45
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | КВЛ-10кВ Ф-8 ПС Красноусольск | 2024-01-17 15:19 | 2024-01-17 16:19 | 1 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 4 2024-03-17 | 480 | 240
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-01-12 14:26 | 2024-01-12 17:37 | 3.18 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 3 2024-01-12 | 224 | 356.16
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-01-12 14:26 | 2024-01-12 15:07 | 0.68 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 3 2024-01-12 | 410 | 139.4
7 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2024-01-11 09:56 | 2024-01-11 11:15 | 1.32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2 2024-01-11 | 172 | 113.52
8 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2024-01-11 04:28 | 2024-01-11 11:15 | 6.78 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2 2024-01-11 | 85 | 288.15
9 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4334 | 2024-01-06 11:41 | 2024-01-06 13:00 | 1.32 | Прочие воздействия, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1 2024-01-06 | 44 | 29.04
10 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | КЛ-6 кВ Ф-9 ПС Тарная - ТП-68 | 14.02.202414:46 | 2024-02-14 15:30 | 0.73 | Производство несанкцинированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах обьектов электросетевого хозяйства, нарушение электрической изоляции | 8 2024-02-14 | 6 | 2.19
11 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ТП-5108 | 2024-03-28 04:23 | 2024-03-28 11:22 | 6.98 | Недостатки конструкции, нарушение электрической изоляции | 13 2024-03-28 | 15 | 52.35
12 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-27 18:25 | 2024-03-27 20:23 | 1.97 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 12 2024-05-27 | 1644 | 1619.34
13 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-20 21:42 | 2024-03-21 04:19 | 6.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 11 2024-07-20 | 1058 | 3501.98
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-20 21:42 | 2024-03-20 23:22 | 1.67 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 11 2024-07-20 | 1644 | 1372.74
15 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ТП-4319 | 18.03 2024 17:23 | 2024-03-18 18:38 | 1.25 | Воздействие животных и птиц, нарушение электрической изоляции | 10 2024-03-18 | 136 | 85
16 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2024-03-06 22:17 | 2024-03-06 23:58 | 1.68 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 9 2024-03-06 | 136 | 114.24
17 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2024-03-06 22:17 | 2024-03-06 22:52 | 0.58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 9 2024-03-06 | 795 | 230.55
18 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | РУ-0,4 кВ ТП-32 | 2024-01-28 10:20 | 2024-01-28 13:20 | 3:00 | Прочие воздействия, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 7 2024-01-28 | 96 | 6
19 | ООО "ГИП Электро" ОП с. Магинск | ТП-5604 | 2024-01-20 09:35 | 2024-01-20 13:30 | 3.92 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 6 2024-01-20 | 109 | 213.64
20 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Киргиз-Мияки" | 2024-01-17 17:41 | 2024-01-17 20:32 | 2.85 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 5 2024-01-17 | 1794 | 2556.45
21 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | КВЛ-10кВ Ф-8 ПС Красноусольск | 2024-01-17 15:19 | 2024-01-17 16:19 | 1 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 4 2024-03-17 | 480 | 240
22 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-01-12 14:26 | 2024-01-12 17:37 | 3.18 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 3 2024-01-12 | 224 | 356.16
23 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-01-12 14:26 | 2024-01-12 15:07 | 0.68 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 3 2024-01-12 | 410 | 139.4
24 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2024-01-11 09:56 | 2024-01-11 11:15 | 1.32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2 2024-01-11 | 172 | 113.52
25 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2024-01-11 04:28 | 2024-01-11 11:15 | 6.78 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2 2024-01-11 | 85 | 288.15
26 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4334 | 2024-01-06 11:41 | 2024-01-06 13:00 | 1.32 | Прочие воздействия, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1 2024-01-06 | 44 | 29.04
27 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | КЛ-6 кВ Ф-9 ПС Тарная - ТП-68 | 2024-02-14 14:46 | 2024-02-14 15:30 | 0.73 | Производство несанкцинированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах обьектов электросетевого хозяйства, нарушение электрической изоляции | 8 2024-02-14 | 6 | 2.19
28 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ТП-5108 | 2024-03-28 04:23 | 2024-03-28 11:22 | 6.98 | Недостатки конструкции, нарушение электрической изоляции | 13 2024-03-28 | 15 | 52.35
29 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-27 18:25 | 2024-03-27 20:23 | 1.97 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 12 2024-05-27 | 1644 | 1619.34
30 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-20 21:42 | 2024-03-21 04:19 | 6.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 11 2024-07-20 | 1058 | 3501.98
31 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-20 21:42 | 2024-03-20 23:22 | 1.67 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 11 2024-07-20 | 1644 | 1372.74
32 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ТП-4319 | 18.03 2024 17:23 | 2024-03-18 18:38 | 1.25 | Воздействие животных и птиц, нарушение электрической изоляции | 10 2024-03-18 | 136 | 85
33 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2024-03-06 22:17 | 2024-03-06 23:58 | 1.68 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 9 2024-03-06 | 136 | 114.24
34 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2024-03-06 22:17 | 2024-03-06 22:52 | 0.58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 9 2024-03-06 | 795 | 230.55
35 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-04-28 16:09 | 2024-04-29 12:53 | 20.73 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 18 2024-04-28 | 550 | 5700.75
36 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-04-28 16:09 | 2024-04-28 18:34 | 2.42 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 18 2024-04-28 | 634 | 767.14
37 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-04-28 14:01 | 2024-04-28 16:55 | 2.9 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 17 2024-04-28 | 711 | 1030.95
38 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС Озерки | 2024-04-19 21:22 | 2024-04-20 03:10 | 5.8 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 16 2024-04-19 | 114 | 330.6
39 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6 Нугушская ГЭС | 2024-04-19 20:31 | 2024-04-19 21:14 | 0.72 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 15 2024-04-19 | 341 | 122.76
40 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 35/10 "Архангельская" | 2024-04-18 11:26 | 2024-04-18 12:37 | 1.18 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, нарушение электрической изоляции | 14 2024-04-18 | 377 | 222.43
41 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 35/10 "Архангельская" | 2024-05-06 11:15 | 2024-05-06 12:37 | 1.37 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 19 2024-05-06 | 377 | 258.245
42 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-05-08 13:47 | 2024-05-08 18:32 | 4.75 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 20 2024-05-08 | 634 | 1505.75
43 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 00:05 | 2024-05-10 01:58 | 1.88 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 21 2024-05-10 | 1551 | 1457.94
44 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 00:05 | 2024-05-10 03:17 | 3.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 21 2024-06-10 | 116 | 185.6
45 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 00:05 | 2024-05-10 04:03 | 3.97 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 21 2024-05-10 | 605 | 1200.925
46 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 11:30 | 2024-05-10 12:57 | 1.45 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 22 2024-05-10 | 1269 | 920.025
47 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 11:30 | 2024-05-10 14:34 | 3.07 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 22 2024-05-10 | 15 | 23.025
48 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 11:30 | 2024-05-10 18:06 | 6.6 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 22 2024-05-10 | 22 | 72.6
49 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 Сады ПС Уфа-Южная | 2024-05-11 12:12 | 2024-05-11 13:17 | 1.08 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 23 2024-05-11 | 45 | 24.3
50 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-05-12 20:12 | 2024-05-12 20:33 | 0.35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 24 2024-05-12 | 1551 | 271.425
51 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-05-12 20:12 | 2024-05-12 21:28 | 1.27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 24 2024-05-12 | 640 | 406.4
52 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-05-12 23:50 | 2024-05-13 01:01 | 1.18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 25 2024-05-13 | 1551 | 915.09
53 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" | 2024-05-17 15:48 | 20,37 2024.05.17 | 4.82 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешние механические воздействия | 26 2024-05-17 | 1230 | 2964.3
54 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-06-06 18:56 | 2024-06-06 22:11 | 3.25 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 27 2024-06-06 | 1333 | 2166.125
55 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Верхние Киги | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Верхние Киги | 2024-06-07 19:39 | 2024-06-07 21:51 | 2.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 28 2024-06-07 | 403 | 443.3
56 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС "Красноусольск" | 23,15 2024.06.08 | 02,03 2024.06.09 | 2.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 29 2024-06-08 | 492 | 688.8
57 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-06-14 16:57 | 2024-06-14 17:47 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, взрыв, возгорание пожар | 30 2024-06-14 | 711 | 295.065
58 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-3687 с. Новобелокатай | 2024-06-14 17:32 | 2024-06-14 18:50 | 1.3 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешние механические воздействия | 31 2024-06-14 | 87 | 56.55
59 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2024-06-15 23:23 | 16.16.2024 04:19 | 4.93 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 32 2024-06-15 | 776 | 1912.84
60 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 Сады ПС Уфа-Южная | 2024-06-20 16:39 | 2024-06-20 18:15 | 1.6 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 34 2024-06-20 | 44 | 35.2
61 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Большеустьикинское | ТП-2654 | 2024-06-20 05:02 | 2024-06-20 05:52 | 0.83 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 33 2024-06-20 | 88 | 36.52
62 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Ермолкино" | 2024-06-22 17:50 | 2024-06-22 18:20 | 0.5 | Атмосферные перенапряжения (гроза), нарушение электрической изоляции | 36 2024-06-22 | 112 | 28
63 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" | 2024-06-22 11:08 | 2024-06-22 12:19 | 1.18 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 35 2024-06-22 | 705 | 415.95
64 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС "Уфа-Южная" | 2024-06-23 01:32 | 2024-06-23 03:17 | 1.75 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешние механические воздействия | 37 2024-06-23 | 44 | 38.5
65 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС "Уфа-Южная" | 2024-06-23 01:32 | 2024-06-23 14:06 | 12.57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешние механические воздействия | 37 2024-06-23 | 1 | 6.285
66 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Красноусольск | 25.06.2024 12;27 | 2024-06-25 13:56 | 1.48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешние механические воздействия | 38 2024-06-25 | 492 | 364.08
67 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-07-01 16:46 | 2024-07-01 17:23 | 0.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 39 2024-07-01 | 1333 | 413.23
68 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2024-07-01 19:26 | 2024-07-02 01:45 | 6.32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 40 2024-07-02 | 1333 | 4212.28
69 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35 Абдулино | 2024-07-01 19:43 | 01.07.2024 21:29 | 1.77 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 41 2024-07-01 | 711 | 629.235
70 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ТП-504 с. Киргиз-Мияки | 2024-07-04 20:32 | 2024-07-04 23:59 | 3.45 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 42 2024-07-04 | 100 | 172.5
71 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-07-09 06:50 | 2024-07-09 08:07 | 1.28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 43 2024-07-09 | 1551 | 992.64
72 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 11.07.2024 12:28 | 2024-07-11 13:58 | 1.5 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 44 2024-07-11 | 348 | 261
73 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2024-07-11 13:58 | 2024-07-11 17:00 | 3.03 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 44 2024-07-11 | 143 | 216.645
74 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2024-07-12 19:31 | 2024-07-12 20:52 | 1.35 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 45 2024-07-12 | 348 | 234.9
75 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2024-07-12 20:52 | 12.07.2024. 21:28 | 0.6 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 45 2024-10-12 | 83 | 24.9
76 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | участок ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка от РС-21 | 2024-07-13 11:04 | 2024-07-13 12:20 | 1.27 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 46 2024-11-13 | 621 | 394.335
77 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Уфа-Южная | 2024-07-14 17:03 | 2024-07-14 17:42 | 0.65 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, нарушение электрической изоляции | 47 2024-07-14 | 44 | 14.3
78 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС35/10 "Стерлибашево" | 2024-07-15 19:30 | 2024-07-15 21:00 | 1.5 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 48 2024-07-15 | 391 | 293.25
79 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-59 ул. Гагарина | 2024-07-19 20:35 | 2024-07-19 21:23 | 0.8 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 49 2024-07-19 | 16 | 6.4
80 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Старосубхангулово | ВЛ-10кВ Ф-62-16 ПС Бурзян участок за РО-9 | 2024-07-22 10:53 | 2024-07-22 12:05 | 1.2 | Атмосферные перенапряжения (гроза), нарушение электрической изоляции | 50 2024-07-22 | 255 | 153
81 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС Уфа-Южная | 2024-07-29 05:42 | 2024-07-29 12:23 | 6.68 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 51 2024-07-29 | 49 | 163.66
82 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2024-07-29 21:56 | 2024-07-29 23:50 | 1.9 | Невыявленные причины, нарушение электрической изоляции | 52 2024-07-29 | 1319 | 1253.05
83 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Уфа-Южная | 2024-08-04 23:04 | 2024-08-05 01:34 | 2.5 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 53 2024-08-04 | 44 | 55
84 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Уфа-Южная | 2024-08-12 15:17 | 2024-08-13 04:05 | 12.8 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 54 2024-08-13 | 44 | 281.6
85 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС "Уфа-Южная" | 2024-08-19 13:12 | 2024-08-19 14:29 | 1.28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 55 2024-08-19 | 51 | 32.64
86 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Красноусольск | 2024-09-02 15:52 | 2024-09-02 17:15 | 1.38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 56 2024-09-02 | 263 | 181.47
87 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Красноусольск | 2024-09-03 13:15 | 2024-09-03 16:20 | 3.08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 57 2024-02-03 | 262 | 403.48
88 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольский | 2024-09-03 18:45 | 2024-09-03 20:09 | 1.4 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 58 2024-09-03 | 1333 | 933.1
89 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2024-09-20 02:58 | 2024-09-20 07:12 | 4.23 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 59 2024-09-20 | 776 | 1641.24
90 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2024-09-20 09:36 | 2024-09-20 11:25 | 1.82 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 60 2024-12-20 | 776 | 706.16
91 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольский | 2024-09-21 23:48 | 2024-09-22 00:45 | 0.95 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 61 2024-09-21 | 1333 | 633.175
92 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-09-22 13:44 | 2024-09-22 16:40 | 2.93 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 62 2024-09-22 | 1333 | 1952.845
93 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛИ-0,4 кВ Л-2 ТП-4350 | 2024-09-22 17:20 | 2024-09-22 19:40 | 2.33 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, внешние механические воздействия | 63 2024-09-22 | 23 | 26.795
94 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-09-25 02:09 | 2024-09-25 13:23 | 11.23 | Воздействия животных и птиц, внешние механические воздействия | 64 2024-09-25 | 711 | 3992.265
95 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-09-25 02:17 | 2024-09-25 14:55 | 12.63 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 65 2024-09-25 | 634 | 4003.71
96 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11506 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-09-25 04:44 | 2024-09-25 13:18 | 8.57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушения электрической изоляции | 66 2024-09-25 | 421 | 1803.985
97 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Новобелокатай | 2024-10-03 14:16 | 2024-10-03 17:17 | 3.02 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 67 2024-10-03 | 979 | 1478.29
98 | ООО «ГИП-Электро» ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-10 РП-10 "Курорт" | 2024-10-09 14:55 | 2024-10-09 20:34 | 5.65 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 68 2024-10-09 | 8 | 22.6
99 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС Абдуллино | 2024-10-11 02:06 | 2024-10-11 03:28 | 1.37 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 69 2024-10-11 | 634 | 434.29
100 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС Абдуллино | 2024-10-11 02:06 | 2024-10-11 13:25 | 11.32 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 69 2024-10-11 | 560 | 3169.6
101 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-10-11 17:34 | 2024-10-11 19:05 | 1.52 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 70 2024-10-11 | 634 | 481.84
102 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-10-11 17:34 | 2024-10-11 23:56 | 6.37 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 70 2024-10-11 | 620 | 1974.7
103 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ТП-3602 | 2024-10-25 05:42 | 2024-10-25 09:17 | 3.58 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 71 2024-10-25 | 50 | 89.5
104 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-11-02 13:56 | 2024-11-02 16:19 | 2.38 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 72 2024-11-02 | 640 | 761.6
105 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2024-11-02 20:08 | 2024-11-02 22:15 | 2.12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 73 2024-12-02 | 776 | 822.56
106 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2024-11-02 20:36 | 2024-11-02 23:12 | 2.6 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 74 2024-06-02 | 1319 | 1714.7
107 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольский | 2024-11-02 20:48 | 2024-11-03 06:33 | 9.75 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 75 2024-11-02 | 1333 | 6498.375
108 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-11-06 04:20 | 2024-11-06 06:37 | 2.28 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 76 2024-11-06 | 634 | 722.76
109 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Старосубхангулово | ВЛ-10 кВ Ф-62-07, Ф-62-16 ПС "Бурзян" | 2024-11-09 13:39 | 2024-11-09 21:50 | 8.18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 77 2025-02-09 | 2157 | 8822.13
110 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-11-11 11:53 | 2024-11-11 19:30 | 7.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 78 2024-11-11 | 634 | 2415.54
111 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-05 ПС "Шаран" | 2024-11-12 11:17 | 2024-11-12 11:33 | 0.27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, нарушение электрической изоляции | 79 2024-11-12 | 177 | 23.895
112 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-0649 | 2024-11-26 19:15 | 2024-11-27 00:38 | 5.38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 80 2024-11-27 | 30 | 80.7
113 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-368 ПС Старокубово | 2024-12-14 13:40 | 2024-12-14 17:19 | 3.65 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 81 2024-12-14 | 430 | 784.75
114 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ТП-0648 | 2024-12-14 17:19 | 2024-12-14 23:30 | 6.18 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 82 2024-12-14 | 261 | 806.49
115 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ТП-0964 | 2024-12-24 09:27 | 2024-12-24 11:14 | 1.78 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, невыявленные причины | 83 2024-12-24 | 15 | 13.35