## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 3-й квартал 2024года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-07-01 16:46 | 2024-07-01 17:23 | 0.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 39 2024-07-01 | 1333 | 413.23
2 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2024-07-01 19:26 | 2024-07-02 01:45 | 6.32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 40 2024-07-02 | 1333 | 4212.28
3 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35 Абдулино | 2024-07-01 19:43 | 01.07.2024 21:29 | 1.77 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 41 2024-07-01 | 711 | 629.235
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ТП-504 с. Киргиз-Мияки | 2024-07-04 20:32 | 2024-07-04 23:59 | 3.45 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 42 2024-07-04 | 100 | 172.5
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-07-09 06:50 | 2024-07-09 08:07 | 1.28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 43 2024-07-09 | 1551 | 992.64
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 11.07.2024 12:28 | 2024-07-11 13:58 | 1.5 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 44 2024-07-11 | 348 | 261
7 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2024-07-11 13:58 | 2024-07-11 17:00 | 3.03 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 44 2024-07-11 | 143 | 216.645
8 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2024-07-12 19:31 | 2024-07-12 20:52 | 1.35 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 45 2024-07-12 | 348 | 234.9
9 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2024-07-12 20:52 | 12.07.2024. 21:28 | 0.6 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 45 2024-10-12 | 83 | 24.9
10 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | участок ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка от РС-21 | 2024-07-13 11:04 | 2024-07-13 12:20 | 1.27 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 46 2024-11-13 | 621 | 394.335
11 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Уфа-Южная | 2024-07-14 17:03 | 2024-07-14 17:42 | 0.65 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, нарушение электрической изоляции | 47 2024-07-14 | 44 | 14.3
12 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС35/10 "Стерлибашево" | 2024-07-15 19:30 | 2024-07-15 21:00 | 1.5 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 48 2024-07-15 | 391 | 293.25
13 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-59 ул. Гагарина | 2024-07-19 20:35 | 2024-07-19 21:23 | 0.8 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 49 2024-07-19 | 16 | 6.4
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Старосубхангулово | ВЛ-10кВ Ф-62-16 ПС Бурзян участок за РО-9 | 2024-07-22 10:53 | 2024-07-22 12:05 | 1.2 | Атмосферные перенапряжения (гроза), нарушение электрической изоляции | 50 2024-07-22 | 255 | 153
15 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС Уфа-Южная | 2024-07-29 05:42 | 2024-07-29 12:23 | 6.68 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 51 2024-07-29 | 49 | 163.66
16 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2024-07-29 21:56 | 2024-07-29 23:50 | 1.9 | Невыявленные причины, нарушение электрической изоляции | 52 2024-07-29 | 1319 | 1253.05
17 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Уфа-Южная | 2024-08-04 23:04 | 2024-08-05 01:34 | 2.5 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 53 2024-08-04 | 44 | 55
18 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Уфа-Южная | 2024-08-12 15:17 | 2024-08-13 04:05 | 12.8 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 54 2024-08-13 | 44 | 281.6
19 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС "Уфа-Южная" | 2024-08-19 13:12 | 2024-08-19 14:29 | 1.28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 55 2024-08-19 | 51 | 32.64
20 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Красноусольск | 2024-09-02 15:52 | 2024-09-02 17:15 | 1.38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 56 2024-09-02 | 263 | 181.47
21 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Красноусольск | 2024-09-03 13:15 | 2024-09-03 16:20 | 3.08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 57 2024-02-03 | 262 | 403.48
22 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольский | 2024-09-03 18:45 | 2024-09-03 20:09 | 1.4 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 58 2024-09-03 | 1333 | 933.1
23 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2024-09-20 02:58 | 2024-09-20 07:12 | 4.23 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 59 2024-09-20 | 776 | 1641.24
24 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2024-09-20 09:36 | 2024-09-20 11:25 | 1.82 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 60 2024-12-20 | 776 | 706.16
25 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольский | 2024-09-21 23:48 | 2024-09-22 00:45 | 0.95 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 61 2024-09-21 | 1333 | 633.175
26 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-09-22 13:44 | 2024-09-22 16:40 | 2.93 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 62 2024-09-22 | 1333 | 1952.845
27 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛИ-0,4 кВ Л-2 ТП-4350 | 2024-09-22 17:20 | 2024-09-22 19:40 | 2.33 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, внешние механические воздействия | 63 2024-09-22 | 23 | 26.795
28 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-09-25 02:09 | 2024-09-25 13:23 | 11.23 | Воздействия животных и птиц, внешние механические воздействия | 64 2024-09-25 | 711 | 3992.265
29 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-09-25 02:17 | 2024-09-25 14:55 | 12.63 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 65 2024-09-25 | 634 | 4003.71
30 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11506 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-09-25 04:44 | 2024-09-25 13:18 | 8.57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушения электрической изоляции | 66 2024-09-25 | 421 | 1803.985