## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 4-й квартал 2023года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 "Архангельская" | 2023-10-06 10:00 | 06.10.2023.15:00 | 5 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 94 2023-10-06 | 1350 | 3375
2 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501, Ф-11506, Ф-11508 ,Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 08-10-2023 14:45 | 2023-10-08 16:12 | 1.45 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 95 2023-10-08 | 2038 | 1477.55
3 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | участок ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС "Красноусольск" от РО-404 | 2023-10-08 15:43 | 2023-10-08 18:15 | 2.53 | Ветровые нагрузки, Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(электродуговое перенапряжение) | 96 2023-10-08 | 97 | 122.705
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2023-10-08 16:12 | 2023-10-09 14:00 | 21.8 | Ветровые нагрузки | 97 2023-10-08 | 634 | 6910.6
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2023-10-08 16:12 | 2023-10-09 14:00 | 21.8 | Ветровые нагрузки(электродуговое повреждение) | 97 2023-10-08 | 634 | 6910.6
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10 кВ Ф-19 Злаказово ПС Ургала | 2023-10-09 12:20 | 09-10-202314:08 | 1.8 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 98-2023-10-09 | 93 | 83.7
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ТП-463 с.Киргиз-Мияки | 2023-10-17 11:48 | 17.10.2023.16:00 | 4.2 | Ветровые нагрузки(нарушение электрической изоляции) | 99 2023-10-17 | 36 | 75.6
7 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ТП-19 | 2023-10-20 20:03 | 20.10.2023 21:09 | 1.1 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 100 2023-10-20 | 32 | 17.6
8 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Старосубхангулово | ВЛ-10 кВ Ф-62-07 ПС "Бурзян" | 2023-10-22 01:17 | 22.10.2023 03:08 | 1.85 | Ветровые нагрузки(нарушение электрической изоляции) | 101 2023-10-22 | 771 | 713.175
9 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11608 ПС Пионерская | 24.10.2023 08:24 | 24.10.2023 11:03 | 2.65 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции, нарушение нормального вибросотояния) | 102 2023-10-24 | 81 | 107.325
10 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11680 ПС Пионерская | 2023-10-24 11:48 | 2023-10-24 14:22 | 2.57 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 103 2023-10-24 | 81 | 104.085
11 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Старосубхангулово | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5 | 2023-10-24 18:28 | 24.10.2023 20:25 | 1.95 | Прочие воздействи(нарушение электрической изоляции) | 104 | 66 | 64.35
12 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 26.10.2023 03:50 | 2023-10-26 13:06 | 9.27 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 105 2023-10-26 | 634 | 2938.59
13 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС35/10 "Стерлибашево" | 31.10.2023 09:32 | 2023-10-31 11:06 | 1.57 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 106 2023-03-30 | 795 | 624.075
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 31.10.2023 19:13 | 01.11.2023 02:09 | 6.93 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 106 2023-11-01 | 711 | 2463.615
15 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | участок ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Новобелокатай за РС-390 | 09.11.2023 22:58 | 2023-11-10 00:09 | 1.18 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 107 2023-11-10 | 193 | 113.87
16 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2023-11-12 09:30 | 2023-11-12 11:36 | 2.1 | Дефект монтажа (нарушение электрической изоляции) | 108 2023-11-12 | 1584 | 1663.2
17 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2023-11-14 18:56 | 2023-11-14 20:07 | 1.18 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 109 2023-11-14 | 1584 | 934.56
18 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2023-11-15 03:11 | 2023-11-15 05:46 | 2.58 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 110 2023-11-15 | 1250 | 1612.5
19 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2023-11-16 08:31 | 16.11.2023 10:19 | 1.8 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 111 2023-11-16 | 1584 | 1425.6
20 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ТП-0662 | 2023-11-19 18:30 | 20.11.2023 01:20 | 6.85 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 112 2023-11-19 | 60 | 205.5
21 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2023-11-22 13:52 | 2023-11-22 14:51 | 0.98 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 113 2023-11-22 | 1350 | 661.5
22 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 23.11.2023 09:33 | 23.11.2023 12:31 | 2.97 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 114 2023-11-23 | 273 | 405.405
23 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-501 | 2023-11-25 18:45 | 2023-11-25 19:20 | 0.58 | Ветровые нагрузки(нарушение электрической изоляции) | 116 2023-11-25 | 66 | 19.14
24 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС НГЭС | 14,45 2023.11.26 | 19,50 2023.11.26 | 5.08 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 117 2024-03-26 | 316 | 802.64
25 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-сады ПС Уфа- Южная | 2023-11-29 09:05 | 29.11.2023 14:58 | 5.88 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 118 2023-11-29 | 44 | 129.36
26 | ООО «ГИП-Электро» ОПСТ Зауфимец | ВЛ-10 кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная | 30.11.2023 21:50 | 01.12.2023 00:01 | 2.18 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 119 2023-12-01 | 44 | 47.96
27 | ООО «ГИП-Электро» | ВЛ-10кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная | 00,01 2023.12.01 | 10,54 2023.12.01 | 10.88 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 120 2024-01-01 | 7 | 38.08
28 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Устьикинск | 01.12.2023 20:53 | 2023-12-01 22:04 | 1.18 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 121 2023-12-01 | 706 | 416.54
29 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная | 2023-12-02 13:36 | 2023-12-02 21:39 | 8.05 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) |  | 44 | 177.1
30 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная | 02.12.2023 13:36 | 2023-12-03 00:13 | 10.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) |  | 9 | 47.79
31 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная | 02.12.2023 13:36 | 03.12.2023 02:10 | 12.57 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 122 2023-12-03 | 3 | 18.855
32 | ООО «ГИП-Электро» ООО "ГИП Электро" ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2023-12-05 00:39 | 05.12.2023 06:42 | 6.05 | Ветровые нагрузки(нарушение электрической изоляции) | 123 2023-10-05 | 634 | 1917.85
33 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная | 2023-12-09 10:22 | 09.12.202313:10 | 2.8 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 124 2023-12-09 | 44 | 61.6
34 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная | 2023-12-10 18:00 | 10.12.2023 22:09 | 4.15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 125 2023-12-10 | 44 | 91.3
35 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2023-12-11 06:14 | 2023-12-11 08:48 | 2.57 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 126 2024-03-11 | 1266 | 1626.81
36 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2023-12-11 06:14 | 2023-12-11 09:27 | 3.22 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 126 2023-12-11 | 60 | 96.6
37 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2023-12-11 06:14 | 2023-12-11 10:51 | 4.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 126 2023-12-11 | 24 | 55.44
38 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная | 12.12.202305:02 | 12.12.202307:12 | 2.17 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 127 2023-12-12 | 44 | 47.74
39 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная | 12.12.2023 07:12 | 12.12.2023.09:09 | 1.95 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 127 2023-12-12 | 8 | 7.8
40 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная участок от РС-15 | 12.12.2023.07:12 | 2023-12-12 09:56 | 2.73 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 127 2023-12-12 | 4 | 5.46
41 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-Сады ПС Уфа-Южная участок от РО-17 | 2023-12-12 07:12 | 12.12.2023.12:23 | 5.18 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 127 2023-12-12 | 6 | 15.54
42 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-сады ПС Уфа- Южная | 12.12.202318:30 | 2023-12-12 23:23 | 4.88 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 128 2023-12-13 | 44 | 107.36
43 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС "Озерки" до РС-1 | 18.12.202313:41 | 2023-12-18 15:15 | 1.57 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 129 2023-12-18 | 78 | 61.23
44 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС "Озерки" от РС-1 | 2023-12-18 13:41 | 2023-12-18 17:56 | 4.25 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 129 2024-02-18 | 36 | 76.5
45 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501, Ф-11506, Ф-11508, Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2023-12-20 09:49 | 20.12.2023 10:54 | 1.08 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 130 2023-12-20 | 2041 | 1102.14
46 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2023-12-20 09:49 | 2023-12-20 14:08 | 4.32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 131 2023-11-20 | 634 | 1369.44
47 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 Ф-8, Ф-2 ПС Красноусольск | 2023-12-20 09:57 | 20.12.2023 10:04 | 0.12 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 132 2023-06-20 | 2163 | 129.78
48 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС "Красноусольск" | 20.12.2023 09:57 | 20.12.2023 12:34 | 2.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 133 2023-12-20 | 507 | 664.17
49 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2023-12-21 01:37 | 21.12.2023 07:33 | 5.93 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 134 2023-12-21 | 114 | 338.01
50 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2023-12-21 01:37 | 2023-12-21 12:31 | 10.9 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 134 2023-12-21 | 36 | 196.2
51 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" до РС-511 | 24.12.2023 23:05 | 24.12.2023 23:45 | 0.67 | Прочие воздействия (внешнее механическое воздействие) | 135 2023-12-24 | 976 | 326.96
52 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" до РС-511 | 2023-12-24 23:05 | 25.12.2023 04:38 | 5.55 | Прочие воздействия (внешнее механическое воздействие) | 135 2023-08-24 | 610 | 1692.75
53 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС НГЭС | 29.12.2023 05:12 | 2023-12-29 12:08 | 6.93 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 136 2023-12-29 | 25 | 86.625
54 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС НГЭС | 29.12.2023 05:12 | 29.12.2023 12:20 | 7.13 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 137 2023-12-29 | 316 | 1126.54