## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 4-й квартал 2024года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Новобелокатай | 2024-10-03 14:16 | 2024-10-03 17:17 | 3.02 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 67 2024-10-03 | 979 | 1478.29
2 | ООО «ГИП-Электро» ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-10 РП-10 "Курорт" | 2024-10-09 14:55 | 2024-10-09 20:34 | 5.65 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 68 2024-10-09 | 8 | 22.6
3 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС Абдуллино | 2024-10-11 02:06 | 2024-10-11 03:28 | 1.37 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 69 2024-10-11 | 634 | 434.29
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС Абдуллино | 2024-10-11 02:06 | 2024-10-11 13:25 | 11.32 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 69 2024-10-11 | 560 | 3169.6
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-10-11 17:34 | 2024-10-11 19:05 | 1.52 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 70 2024-10-11 | 634 | 481.84
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-10-11 17:34 | 2024-10-11 23:56 | 6.37 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 70 2024-10-11 | 620 | 1974.7
7 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ТП-3602 | 2024-10-25 05:42 | 2024-10-25 09:17 | 3.58 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 71 2024-10-25 | 50 | 89.5
8 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-11-02 13:56 | 2024-11-02 16:19 | 2.38 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 72 2024-11-02 | 640 | 761.6
9 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2024-11-02 20:08 | 2024-11-02 22:15 | 2.12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 73 2024-12-02 | 776 | 822.56
10 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2024-11-02 20:36 | 2024-11-02 23:12 | 2.6 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 74 2024-06-02 | 1319 | 1714.7
11 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольский | 2024-11-02 20:48 | 2024-11-03 06:33 | 9.75 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 75 2024-11-02 | 1333 | 6498.375
12 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-11-06 04:20 | 2024-11-06 06:37 | 2.28 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 76 2024-11-06 | 634 | 722.76
13 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Старосубхангулово | ВЛ-10 кВ Ф-62-07, Ф-62-16 ПС "Бурзян" | 2024-11-09 13:39 | 2024-11-09 21:50 | 8.18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 77 2025-02-09 | 2157 | 8822.13
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-11-11 11:53 | 2024-11-11 19:30 | 7.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 78 2024-11-11 | 634 | 2415.54
15 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-05 ПС "Шаран" | 2024-11-12 11:17 | 2024-11-12 11:33 | 0.27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, нарушение электрической изоляции | 79 2024-11-12 | 177 | 23.895
16 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-0649 | 2024-11-26 19:15 | 2024-11-27 00:38 | 5.38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 80 2024-11-27 | 30 | 80.7
17 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-368 ПС Старокубово | 2024-12-14 13:40 | 2024-12-14 17:19 | 3.65 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 81 2024-12-14 | 430 | 784.75
18 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ТП-0648 | 2024-12-14 17:19 | 2024-12-14 23:30 | 6.18 | Прочие воздействия, нарушения электрической изоляции | 82 2024-12-14 | 261 | 806.49
19 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ТП-0964 | 2024-12-24 09:27 | 2024-12-24 11:14 | 1.78 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, невыявленные причины | 83 2024-12-24 | 15 | 13.35