## стр.2
Форма 8.1 <1> - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Новобелокатай |  | ТП-3625 Ф-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2014-01-14 10:00 |  | 2014-01-14 11:00 | 1 |  | Журнал отключений | №93 14.01.14
2 |  | ПС "Новобелокатай" | Ф-13 | 10 | 0 | [6 empty] | 141 |  |  | 141 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 133 |  |  |  | 2014-01-14 10:30 |  | 2014-06-03 13:00 | 2,30 |  | Журнал отключений | №94 14.01.14
3 |  |  | ТП-3613, Ф-3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 2014-01-22 10:00 |  | 2014-01-22 12:00 | 2 |  | Журнал отключений | №95 22.01.14
4 |  |  | ТП-3633 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 242 |  |  | 242 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  | 2014-02-27 10:00 |  | 2014-02-27 12:00 | 2 |  | Журнал отключений | № 96 27.02.14
5 |  | ПС "Новобелокатай" | Ф-7 | 10 | 1 | [6 empty] | 1483 |  |  | 1483 |  |  |  |  | 1407 |  |  |  | 1407 |  |  |  | 2014-03-08 14:00 |  | 2014-03-08 17:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 97 08.03.14
6 |  |  | ТП 3608 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 149 |  |  | 149 |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 147 |  |  |  | 2014-03-19 10:00 |  | 2014-03-19 15:00 | 5 |  | Журнал отключений | № 98 19.03.14
7 |  |  | ТП 3610 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  |  | 2014-04-07 13:00 |  | 2014-04-07 15:00 | 2 |  | Журнал отключений | № 99 07.04.14
8 |  |  | ТП 3610 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  |  | 2014-04-08 15:00 |  | 2014-04-08 17:00 | 2 |  | Журнал отключений | № 100 08.04.14
9 |  | ПС "Новобелокатай" | Ф-19 | 10 | 0 | [6 empty] | 795 |  |  | 795 |  |  |  |  | 791 |  |  |  | 791 |  |  |  | 2014-04-10 14:00 |  | 2014-04-10 17:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 101 09.04.14
10 |  |  | ТП 3637 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  |  |  | 2014-04-11 13:00 |  | 2014-04-11 17:00 | 4 |  | Журнал отключений | № 102 11.04.14
11 |  |  | ТП 3620 Ф-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 2014-04-18 10:00 |  | 2014-04-18 16:00 | 6 |  | Журнал отключений | № 103 18.04.14
12 |  |  | ТП 3633 Ф-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 2014-04-18 15:30 |  | 2014-04-18 17:00 | 1,30 |  | Журнал отключений | № 104 18.04.14
13 |  |  | МТП 3707 Ф-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2014-04-29 09:00 |  | 2014-04-29 15:00 | 6 |  | Журнал отключений | № 105 29.04.14
14 |  |  | ТП 3696 Ф-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2014-05-05 10:45 |  | 2014-05-05 13:00 | 2.15 |  | Журнал отключений | № 106 05.05.14
15 |  |  | ТП 3637 Ф-3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2014-05-07 16:20 |  | 2014-05-07 17:00 | 0,40 |  | Журнал отключений | № 107 07.05.14
16 |  |  | ТП 3634 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2014-05-16 10:00 |  | 2014-05-16 12:00 | 2 |  | Журнал отключений | № 109 16.05.14
17 |  |  | ТП 3617 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 136 |  |  |  | 2014-05-22 09:30 |  | 2014-05-22 12:00 | 2,30 |  | Журнал отключений | № 110 22.05.14
18 |  |  | ТП 3608 Ф-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 2014-05-22 14:00 |  | 2014-05-22 15:30 | 1,30 |  | Журнал отключений | № 111 22.05.14
19 |  |  | ТП 3611 Ф-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2014-05-29 16:00 |  | 2014-05-29 17:00 | 1 |  | Журнал отключений | № 112 29.05.14
20 |  |  | КТП 3696 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2014-06-11 09:30 |  | 2014-06-11 12:00 | 2,30 |  | Журнал отключений | № 113 11.06.14
21 |  |  | КТПН 3712 Ф-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2014-06-11 09:30 |  | 2014-06-11 12:00 | 2,30 |  | Журнал отключений | № 114 11.06.14
22 |  |  | КТПН 3604 Ф-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 2014-06-17 09:20 |  | 2014-06-17 12:00 | 2,20 |  | Журнал отключений | № 115 17.06.14
23 |  |  | КТП 3616 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 2014-06-19 09:00 |  | 2014-06-19 12:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 116 18.06.14
24 |  |  | КТП 3616 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 2014-06-20 09:00 |  | 2014-06-20 12:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 117 20.06.14
25 |  |  | КТПН 3608 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 149 |  |  | 149 |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 147 |  |  |  | 2014-07-17 09:30 |  | 2014-07-17 11:00 | 1,30 |  | Журнал отключений | № 119 17.07.14
26 |  |  | КТПН 3617 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 136 |  |  |  | 2014-09-05 12:00 |  | 2014-09-05 17:00 | 5 |  | Журнал отключений | № 120 05.09.14
27 |  |  | КТПН 3604 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 173 |  |  | 173 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  | 2014-09-10 14:00 |  | 2014-09-10 18:00 | 4 |  | Журнал отключений | №123 10.09.14
28 |  |  | КТП 3610 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  |  | 2014-09-25 13:00 |  | 2014-09-25 16:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 124 24.09.14
29 |  |  | КТПН 3617 Ф-1,2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 94 |  |  |  | 2014-09-26 11:00 |  | 2014-09-26 16:00 | 5 |  | Журнал отключений | № 125 25.09.14
30 |  |  | КТП 3610 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 2014-09-30 09:00 |  | 2014-09-30 10:00 | 1 |  | Журнал отключений | № 126 30.09.14
31 |  |  | КТПН 3638 Ф-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 2014-09-30 14:00 |  | 2014-09-30 16:00 | 2 |  | Журнал отключений | № 127 30.09.14
32 |  |  | КТПН 3635 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 274 |  |  | 274 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265 |  |  |  | 2014-10-08 14:00 |  | 2014-10-08 16:00 | 4 |  | Журнал отключений | № 128 08.10.14
33 |  |  | КТПН 3637 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  |  |  | 2014-10-12 10:00 |  | 2014-10-12 12:00 | 2 |  | Журнал отключений | № 129 10.10.14
34 |  |  | КТПН 3604 Ф-1,2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  | 113 |  |  |  | 113 |  |  |  | 2014-10-29 14:00 |  | 2014-10-29 17:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 130 29.10.14
35 |  |  | КТПН 3625 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 2014-11-11 09:30 |  | 2014-11-11 20:00 | 10,30 |  | Журнал отключений | № 131 11.11.14
36 |  |  | КТП 3610 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 2014-12-08 14:00 |  | 2014-12-08 16:00 | 2 |  | Журнал отключений | № 132 08.12.14
37 |  |  | КТПН 3637 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  |  |  | 2014-12-14 10:00 |  | 2014-12-14 14:00 | 4 |  | Журнал отключений | № 133 12.12.14
38 |  |  | КТП 3607 Ф-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 2015-02-27 09:30 |  | 2015-02-27 16:00 | 6,30 |  | Журнал отключений | № 136 27.02.15
39 |  |  | КТПН 3686 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 121 |  |  |  | 121 |  |  |  | 2015-03-06 09:00 |  | 2015-03-06 12:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 137 06.03.15
40 |  |  | КТП 3687 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  | 2015-03-10 09:00 |  | 2015-03-10 12:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 138 10.03.15
41 |  |  | КТПН 3617 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 136 |  |  |  | 2015-03-10 13:00 |  | 2015-03-10 16:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 139 10.03.15
42 |  |  | КТПН 3636 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 141 |  |  |  | 141 |  |  |  | 2015-03-11 13:00 |  | 2015-03-11 15:00 | 2 |  | Журнал отключений | № 140 10.03.15
43 |  |  | КТПН 3613 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 66 |  |  |  | 2015-03-17 10:00 |  | 2015-03-17 17:00 | 7 |  | Журнал отключений | №142 16.03.15
44 |  |  | КТПН 3620 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  | 101 |  |  |  | 101 |  |  |  | 2015-03-23 10:00 |  | 2015-03-23 12:00 | 2 |  | Журнал отключений | №143 20.03.15
45 |  |  | КТПН 3625 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 2015-03-20 14:00 |  | 2015-03-20 16:00 | 2 |  | Журнал отключений | №144 20.03.15
46 |  |  | КТПН 3604 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 173 |  |  | 173 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  | 2015-04-02 10:00 |  | 2015-04-02 16:00 | 6 |  | Журнал отключений | №146 02.04.15
47 |  |  | КТПН 3604 Ф-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  | 2015-04-07 10:00 |  | 2015-04-07 12:00 | 2 |  | Журнал отключений | № 148 07.04.15
48 |  |  | КТПН 3674 Ф-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2015-05-13 14:00 |  | 2015-05-13 16:00 | 2 |  | Журнал отключений | №149 12.05.15
49 |  |  | КТПН 3674 Ф-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2015-05-14 14:00 |  | 2015-05-14 16:30 | 2,30 |  | Журнал отключений | №150 14.05.15
50 |  |  | КТПН 3674 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 144 |  |  | 144 |  |  |  |  | 142 |  |  |  | 142 |  |  |  | 2015-05-19 14:00 |  | 2015-05-19 16:30 | 2,30 |  | Журнал отключений | № 151 19.05.15
51 |  |  | КТП 3632 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  | 2015-05-25 10:00 |  | 2015-05-25 17:00 | 7 |  | Журнал отключений | № 154 25.05.15
52 |  |  | КТПН 3604 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 173 |  |  | 173 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  | 2015-06-01 10:00 |  | 2015-06-01 13:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 155 01.06.15
53 |  |  | КТП 3607 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 2015-06-04 09:00 |  | 2015-06-04 12:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 152(2) 04.06.15
54 |  | ПС "Новобелокатай" | Ф-19 | 10 | 0 | [6 empty] | 795 |  |  | 795 |  |  |  |  | 791 |  |  |  | 791 |  |  |  | 2015-06-29 10:00 |  | 2015-06-29 12:00 | 2 |  | Журнал отключений | №153(2) 23.06.15
55 |  |  | КТПН 3686 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 121 |  |  |  | 121 |  |  |  | 2015-06-26 09:00 |  | 2015-06-26 12:00 | 3 |  | Журнал отключений | № 154(2) 26.06.15
56 |  |  | КТПН 3608 Ф-3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2015-06-26 14:00 |  | 2015-06-26 16:00 | 2 |  | Журнал отключений | №155(2) 26.06.15
57 |  |  | КТПН 3604 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 173 |  |  | 173 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  | 2015-07-31 11:00 |  | 2015-07-31 12:00 | 1 |  | Журнал отключений | №157 31.07.15
58 |  |  | КТПН 3638 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 133 |  |  | 133 |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 2015-08-03 14:00 |  | 2015-08-03 15:00 | 1 |  | Журнал отключений | №158 03.08.15
59 |  |  | КТПН 3633 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 242 |  |  | 242 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  | 2015-08-03 15:00 |  | 2015-08-03 17:00 | 2 |  | Журнал отключений | №159 03.08.15
60 |  | ПС "Новобелокатай" | Ф-3 | 10 | 0 | [6 empty] | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 136 |  |  |  | 2015-08-06 11:00 |  | 2015-08-06 16:00 | 5 |  | Журнал отключений | № 160 03.08.15
61 |  |  | Ф-19 | 10 | 0 | [6 empty] | 795 |  |  | 795 |  |  |  |  | 791 |  |  |  | 791 |  |  |  | 2015-08-06 13:00 |  | 2015-08-06 17:00 | 4 |  | Журнал отключений | № 161 05.08.15
62 |  |  | КТПН 3604 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 173 |  |  | 173 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  | 2015-09-23 09:00 |  | 2015-09-23 12:00 | 3 |  | Журнал отключений | №166 23.09.15
63 |  |  | КТПН 3686 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 121 |  |  |  | 121 |  |  |  | 2015-09-28 09:30 |  | 2015-09-28 12:00 | 2,30 |  | Журнал отключений | №167 23.09.15
64 |  |  | КТП 3607 Ф-3 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2014-01-04 01:30 |  | 2014-01-04 02:00 | 0,50 |  | Журнал аварийных отключений | № 8 11.01.14
65 |  |  | КТП 3632 Ф-2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 2014-01-27 18:30 |  | 2014-01-27 19:15 | 0.45 |  | Журнал аварийных отключений | №9 28.01.14
66 |  |  | КТП3607 Ф-2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 2014-04-21 14:26 |  | 2014-04-21 15:15 | 0.49 |  | Журнал аварийных отключений | №10 21.04.14
67 |  |  | КТПН 3638 Ф-1 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 2014-04-21 14:25 |  | 2014-04-21 15:25 | 1 |  | Журнал аварийных отключений | № 11 21.04.14
68 |  |  | КТПН 3635 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 274 |  |  | 274 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265 |  |  |  | 2014-06-16 00:54 |  | 2014-05-16 06:40 | 6.56 |  | Журнал аварийных отключений | №12 16.05.14
69 |  |  | КТП 3605 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2014-06-03 18:43 |  | 2014-06-03 19:21 | 0.38 |  | Журнал аварийных отключений | №13 03.06.14
70 |  |  | КТП 3616 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 2014-06-10 20:25 |  | 2014-06-10 22:08 | 1.43 |  | Журнал аварийных отключений | № 14 10.06.14
71 |  |  | КТП 3696 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2014-06-11 00:15 |  | 2014-06-11 02:40 | 2.25 |  | Журнал аварийных отключений | № 15 11.06.14
72 |  |  | КТП3616 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 2014-06-14 19:51 |  | 2014-06-14 23:50 | 3.59 |  | Журнал аварийных отключений | №16 14.06.14
73 |  |  | КТП 3610 Ф-1 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 2014-06-21 18:47 |  | 2014-06-21 19:32 | 0.45 |  | Журнал аварийных отключений | №17 21.06.14
74 |  |  | КТП 3656 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2015-01-04 00:49 |  | 2015-01-04 05:10 | 4.21 |  | Журнал аварийных отключений | №18 04.01.15
75 |  |  | КТПН 3611 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2015-01-06 11:05 |  | 2015-01-06 11:20 | 0.15 |  | Журнал аварийных отключений | №19 06.01.15
76 |  |  | КТПН 3604 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 2015-02-12 19:39 |  | 2015-02-12 20:26 | 0.47 |  | Журнал аварийных отключений | № 20 12.02.15
77 |  |  | КТПН 3600 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 2015-07-04 09:02 |  | 2015-07-04 10:43 | 1.35 |  | Журнал аварийных отключений | №21 04.07.15
78 |  |  | КТП 3610 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  |  | 2015-07-04 07:42 |  | 2015-07-04 12:12 | 4,30 |  | Журнал аварийных отключений | № 22 04.07.15
79 |  |  | МТП 3707 Ф-1 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 2015-07-04 07:42 |  | 2015-07-04 12:30 | 4,50 |  | Журнал аварийных отключений | № 23 04.07.15
80 |  |  | КТПН 3600 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 2015-07-29 07:16 |  | 2015-07-29 08:36 | 1,20 |  | Журнал аварийных отключений | № 25 29.07.15
81 |  |  | КТП 3607 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 2015-08-11 11:15 |  | 2015-08-11 12:20 | 1,05 |  | Журнал аварийных отключений | № 26 11.08.15
82 |  |  | КТП 3633 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 2015-09-12 13:07 |  | 2015-09-12 14:10 | 0,53 |  | Журнал аварийных отключений | № 27 12.09.15
83 |  |  | КТПН 3635 Ф-3 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 2015-09-13 08:20 |  | 2015-09-13 09:00 | 0,40 |  | Журнал аварийных отключений | № 28 13.09.15
84 |  |  | КТП 3696 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2015-09-14 09:01 |  | 2015-09-14 11:30 | 2,29 |  | Журн | № 29 14.09.15
85 |  |  | КТПН 3686 Ф-2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 2015-12-07 07:10 |  | 2015-12-07 08:45 | 1,35 |  | Журн | № 30 07.12.15
86 |  |  | МТП 3633 Ф-1 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 2016-01-03 18:30 |  | 2016-01-03 19:25 | 0,56 |  | Журн | № 31 03.01.16
87 |  |  | ТП 3655 Ф-2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  |  | 2016-01-03 23:10 |  | 2016-01-04 03:40 | 4,30 |  | Журн | № 32 03.01.16
88 |  |  | КТПН 3606 Ф-1 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 2016-01-22 18:59 |  | 2016-01-22 20:53 | 1,52 |  | Журн | № 33 22.01.16
89 |  |  | КТПН 3625 Ф-3 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2016-01-19 21:00 |  | 2016-01-19 22:11 | 1,11 |  | Журн | № 34 19.01.16
90 |  |  | КТПН 3620 Ф-2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 2016-02-23 16:41 |  | 2016-02-23 17:05 | 0.24 |  | Журн | № 35 23.02.16
|  |  | КТПН 3686 Ф-2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 2016-03-19 23:32 |  | 2016-03-19 00:10 | 0.4 |  | Журн | № 36 19.03.16
|  |  | КТПН 3633 Ф-1 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 2016-03-19 00:02 |  | 2016-03-19 00:20 | 0.18 |  | Журн | № 37 19.03.16
|  |  | КТПН 3655 Ф-2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  |  | 2016-03-19 00:10 |  | 2016-03-19 00:45 | 0.35 |  | Журн | № 38 19.03.16
|  |  | КТПН 3607 Ф-3 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-20 10:00 | 10 |  | Журн | № 39 19.03.16
|  |  | КТПН 3638 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 2016-03-22 08:00 |  | 2016-03-22 13:20 | 5.2 |  | Журн | № 40 22.03.16
|  |  | МТП 3633 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 242 |  |  | 242 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  | 2016-01-12 10:00 |  | 2016-01-12 16:00 | 6 |  | Журн | № 186 12.01.16
|  |  | МТП 3633 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 242 |  |  | 242 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  | 2016-01-13 10:00 |  | 2016-01-13 17:00 | 6 |  | Журн | № 187 13.01.16
|  |  | КТП 3610 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 2016-01-13 14:00 |  | 2016-01-13 16:00 | 2 |  | Журн | № 188 13.01.16
|  |  | КТП 3610 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 2016-01-14 10:00 |  | 2016-01-14 11:00 | 2 |  | Журн | № 189 14.01.16
|  |  | КТПН 3635 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 274 |  |  | 274 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265 |  |  |  | 2016-01-15 14:00 |  | 2016-01-15 16:00 | 2 |  | Журн | № 190 15.01.16
|  |  | МТП 3633 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 242 |  |  | 242 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  | 2016-02-02 10:00 |  | 2016-01-12 16:00 | 6 |  | Журн | № 191 02.02.16
|  |  | МТП 3632 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  | 2016-02-02 10:00 |  | 2016-01-12 16:00 | 6 |  | Журн | № 191 02.02.16
|  |  | МТП 3633 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 242 |  |  | 242 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  | 2016-03-02 10:00 |  | 2016-03-02 12:00 | 2 |  | Журн | № 192 02.03.16
|  |  | КТПН 3600 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 2016-03-16 10:30 |  | 2016-03-16 16:00 | 5.3 |  | Журн | № 193 16.03.16
|  |  | КТПН 3638 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 2016-03-17 10:00 |  | 2016-03-17 17:00 | 7 |  | Журн | № 194 17.03.16
|  |  | МТП 3633 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 2016-03-23 10:00 |  | 2016-03-23 12:00 | 2 |  | Журн | № 195 23.03.16
|  |  | КТПН 3637 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2016-03-25 10:00 |  | 2016-03-25 14:00 | 4 |  | Журн | № 196 25.03.16
|  |  | МТП 3632 Ф-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 2016-03-28 14:00 |  | 2016-03-28 18:00 | 4 |  | Журн | № 197 28.03.16
|  |  | МТП 3707 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 2016-04-27 10:00 |  | 2016-04-27 12:00 | 2 |  | Журн | № 209 27.04.16
|  |  | ЗТП 3675 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2016-06-30 10:00 |  | 2016-06-30 15:00 | 5 |  | Журн
|  |  | КТПН 3617 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 136 |  |  |  | 2016-05-20 10:00 |  | 2016-05-20 17:00 | 7 |  | Журн | № 220 20.05.16
|  |  | МТП 3632 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  | 2016-04-13 10:00 |  | 2016-04-13 17:00 | 7 |  | Журн | № 204 13.04.16
|  |  | КТПН 3637 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2016-04-15 10:00 |  | 2016-04-15 17:00 | 8 |  | Журн | № 205 15.04.16
|  |  | КТПН 3609 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2016-06-07 10:00 |  | 2016-06-07 15:00 | 5
|  |  | КТПН 3636 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 141 |  |  |  | 141 |  |  |  | 2016-06-13 10:00 |  | 2016-06-13 17:00 | 7
|  |  | КТП 3687 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  | 2016-06-15 10:00 |  | 2016-06-15 17:00 | 7 |  | Журн | № 230 15.06.16
|  |  | КТП 3602 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  | 31.06.2016 10:00 |  | 31.06.2016 17:00 | 7 |  | Журн | № 222 31.05.16
|  |  | КТПН 3637 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2016-06-11 10:00 |  | 2016-06-11 17:00 | 7
|  |  | КТПН 3611 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2016-07-06 |  | 2016-07-06 | 7
|  |  | КТПН 3634 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2016-07-09 |  | 2016-07-09 | 7
|  |  | КТПН 3613 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 66 |  |  |  | 2016-09-06 10:00 |  | 2016-09-06 17:00 | 7
|  |  | МТП 3633 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 2016-09-12 10:00 |  | 2016-09-12 17:00 | 7
|  |  | КТП 3687 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  | 2016-09-05 09:00 |  | 2016-09-05 17:00 | 8
|  |  | КТП 3616 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 2016-10-13 10:00 |  | 2016-10-13 16:00 | 6
|  |  | КТПМ 3632 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  | 2016-10-18 10:00 |  | 2016-10-18 16:00 | 6
|  |  | КТПМ 3633 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 242 |  |  | 242 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  | 2016-10-27 10:00 |  | 2016-10-27 16:00 | 6
|  |  | КТП 3607 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 2016-10-03 09:00 |  | 2016-10-03 16:30 | 6.3
|  |  | КТПН 3617 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 136 |  |  |  | 2016-11-02 10:00 |  | 2016-11-02 16:00 | 6
|  |  | КТПН 3625 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 2016-11-10 10:00 |  | 2016-11-10 16:00 | 6
|  |  | КТПН 3705 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 88 |  |  | 88 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 88 |  |  |  | 2016-11-24 10:00 |  | 2016-11-24 16:00 | 6
|  |  | КТП 3656 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 2016-11-29 10:00 |  | 2016-11-10 16:00 | 6
|  |  | КТП 3607 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 2017-01-10 10:00 |  | 2017-01-10 16:00 | 6
|  |  | КТП 3687 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  | 2017-01-18 10:00 |  | 2017-01-18 16:00 | 6
|  |  | КТПН 3689 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2017-01-24 10:00 |  | 2017-01-24 16:00 | 6
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | Журн
91
Должность | [6 empty] | Ф.И.О.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих. ( аварийные отключения - 1, плановые - 0)
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
отгорел нож главного рубильника
отгорел шлейф на ВО-0,4 кВ Л-1
обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1
провис провода ВЛ-0,4 кВ Л-2
обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Л-2
перехлест ВЛ-0,4 кВ Л-3
сгорела плавкая вставка 10 кВ
сгорел нож
обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Л-2
пробой изоляции Т/тока на ПС 35/10 Архангельская
перехлест ВЛ-0,4 кВ Л-1
перехлест ВЛ-0,4 кВ Л-2
ослабление контактов на шинах 0,4 кВ Л-3
нахлест проводов ВЛ-0,4 кВ отключился АВ
падение опоры ВЛ-0,4 кВ
отключение АВ после грозы
сгорела вставка 10 кВ
упало дерево на ВЛ-0,4 кВ Л-3
пробой кабеля 10 кВ
отгорел контакт на АВ, КЗ на ВЛ-0,4 кВ
отгорел контакт на т/тока
выпал крюк изолятора ВЛ-0,4 кВ, КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2
отгорел нулевой провод ВЛ-0,4 кВ Л-2
кз в РУ-0,4 кВ, замыкание прибора учета
отгорела губка рубильника 0,4 кВ
обрав провода ВЛ-0,4 кВ Л-2
отключение АВ 0,4 кВ Л-3
отключение АВ обрыв ввода.
обрыв линии ВЛ-04.
выход из строя силового трансформатора в ТП
выход из строя силового трансформатора в ТП
откл. АВ
откл. АВ(перегруз)
откл. АВ (схлест проводов (ветер))
откл. АВ (схлест проводов (из-за дерева))
Удар молнии в ВЛ-10 кВ Ф-7 (перегорели ПК-10 3шт.),(00.54-6.40)
Перекос напряжения (ПК-10 фаза "С" сгорела, выпала из гнезда)
Удар молнии в ВЛ-10 кВ Ф-1 (перегорели ПК-10 3шт.,вышел из строя РВО-10 фаза "В")
замыкание кабеля потребителя на водозабор (перегорели ПК-10 2шт.)
Удар молнии в ВЛ-10 кВ Ф-1 (перегорели ПК-10 3шт.,вышел из строя РВО-10 и проходной изолятор фаза "В")
ТП 3610 ВЛ-0,4 кВ Ф №1 откл. АВ (Схлест провода фазного с "0" проводом)
обрыв шлефа
порывы ветра
"земля"
"гроза"
"гроза"
проходной изолятор
"гроза"
проходной изолятор