## Лист1
Форма 8.1 <1> - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 20__год
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ОП с.Стерлибашево |  | ТП -32 | 10 | 0 | [6 empty] | 130 |  |  | 130 | [12 empty] | 2017-01-09 09:00 | 2017-01-09 12:30 | 2017-01-09 12:30 | 3:30 |  |  | Н/Д 09.01.2017
2 |  |  | ТП -56 | 10 | 0 | [6 empty] | 64 |  |  | 64 | [12 empty] | 2017-01-09 13:30 | 2017-01-09 16:30 | 2017-01-09 16:30 | 3:00 |  |  | Н/Д 09.01.2017
3 |  |  | ТП -25 | 10 | 0 | [6 empty] | 80 |  |  | 80 | [12 empty] | 2016-01-10 09:00 | 2017-01-10 12:00 | 2017-01-10 12:00 | 8787:00 |  |  | Н/Д 10.01.2017
4 |  |  | ТП -4796 | 10 | 0 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 | [12 empty] | 2017-01-10 13:00 | 2017-01-10 16:30 | 2017-01-10 16:30 | 3:30 |  |  | Н/Д 10.01.2017
5 |  |  | ТП -16 | 10 | 0 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 | [12 empty] | 2017-01-11 09:00 | 2017-01-11 15:30 | 2017-01-11 15:30 | 6:30 |  |  | Н/Д. 11.01.2017
6 |  |  | ТП-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 | [12 empty] | 2016-01-12 09:30 | 2016-01-12 12:00 | 2016-01-12 12:00 | 2:30 |  |  | Р. 12.01.2017
7 |  |  | ТП-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 | [12 empty] | 2016-01-12 14:00 | 2016-01-12 16:00 | 2016-01-12 16:00 | 2:00 |  |  | Р. 12.01.2017
8 |  |  | ТП-36 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 112 |  |  | 112 | [12 empty] | 2017-01-13 10:00 | 2017-01-13 12:00 | 2017-01-13 12:00 | 2:00 |  |  | Р. 13.01.2017
9 |  |  | ТП-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 | [12 empty] | 2017-01-16 09:30 | 2017-01-16 12:00 | 2017-01-16 12:00 | 2:30 |  |  | Р. 16.01.2017
10 |  |  | ТП-4796 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 | [12 empty] | 2017-01-17 09:30 | 2017-01-17 12:00 | 2017-01-17 12:00 | 2:30 |  |  | Р. 17.01.2017
11 |  |  | ТП-53 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 21 | [12 empty] | 2017-01-18 10:00 | 2017-01-18 12:00 | 2017-01-18 12:00 | 2:00 |  |  | Р. 18.01.2017
12 |  |  | ТП-54 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 | [12 empty] | 2017-01-18 13:00 | 2017-01-18 16:30 | 2017-01-18 16:30 | 3:30 |  |  | Р. 18.01.2017
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Мастер МЭУ ОП с. Стерлибашево | [6 empty] | Каримов Р.Ш.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих. ( аварийные отключения - 1, плановые - 0)
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.