## стр.2
Форма 8.1 <1> - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 |  | Фидер 12 | ВЛ-10 кВ | 10 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 | [12 empty] | 2016-03-19 09:30 | 2016-03-19 09:45 | 2016-03-19 09:50 | 0:20 |  | Журнал отключений | н/д 3 19.03.2016
|  |  | ТП №4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 28 |  |  | 28 | [12 empty] | 2016-03-23 08:35 | 2016-03-23 10:35 | 2016-03-23 10:35 | 2:00 | 0.1 | Журнал отключений | н/д 3 23.03.2016
|  |  | ТП №9 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 41 |  |  | 41 | [12 empty] | 2016-03-24 09:30 | 2016-03-24 11:50 | 2016-03-24 11:50 | 2:20 | 0.25 | Журнал отключений | н/д 3 24.03.2016
|  |  | ВЛ-10 кВ | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 18 | 12 |  | 29 |  |  | 29 | 2016-04-15 20:05 | 2016-04-15 21:53 | 2016-04-15 21:53 | 1:48 | 1.15 | Журнал отключений | н/д 3 15.04.2016
|  |  | ТП №30 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 35 | 2016-05-12 09:00 | 2016-05-12 16:30 | 2016-05-12 16:30 | 5:30 | 0.15 | Журнал отключений | н/д 3 12.05.2016
|  | Фидер 2 | ТП №32 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 | 2016-05-20 08:25 | 2016-05-20 16:15 | 2016-05-20 16:15 | 5:50 | 1.2 | Журнал отключений | н/д 3 20.05.2016
|  | Фидер 12 | ТП №27 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2016-06-01 09:00 | 2016-06-01 13:00 | 2016-06-01 13:00 | 4:00 | 0.6 | Журнал отключений | н/д 3 01.06.2016
|  |  | ТП №20-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2016-06-02 08:30 | 2016-06-02 16:30 | 2016-06-02 16:30 | 7:00 | 0.063 | Журнал отключений | н/д 3 02.06.2016
|  |  | ТП №18 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2016-06-03 08:30 | 2016-06-03 16:30 | 2016-06-03 16:30 | 7:00 | 0.1 | Журнал отключений | н/д 3 03.06.2016
|  |  | ТП № 25 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 46 | 2016-06-06 09:00 | 2016-06-06 16:30 | 2016-06-06 16:30 | 6:30 | 0.16 | Журнал отключений | н/д 3 06.06.2016
|  |  | ТП № 35 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 62 |  |  | 62 | 2016-06-07 08:30 | 2016-06-07 16:30 | 2016-06-07 16:30 | 7:00 | 0.25 | Журнал отключений | н/д 3 07.06.2016
|  |  | ТП №13 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 45 | 2016-06-08 08:30 | 2016-06-08 16:30 | 2016-06-08 16:30 | 7:00 | 0.25 | Журнал отключений | н/д 3 08.06.2016
|  |  | ТП №31 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 | 2016-06-09 08:30 | 2016-06-09 16:30 | 2016-06-09 16:30 | 7:00 | 0.25 | Журнал отключений | н/д 3 09.06.2016
|  |  | ТП №28 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  |  | 68 | 2016-06-10 08:30 | 2016-06-10 16:30 | 2016-06-10 16:30 | 7:00 | 0.25 | Журнал отключений | н/д 3 10.06.2016
|  | Фидер 2 | ВЛ-10 кВ | 10 | 0 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 | [12 empty] | 2016-06-15 08:30 | 2016-06-15 16:30 | 2016-06-15 16:30 | 7:00 | 1.3 | Журнал отключений | н/д 3 15.06.2016
|  |  | ВЛ-10 кВ | 10 | 0 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 | [12 empty] | 2016-06-24 10:45 | 2016-06-24 14:10 | 2016-06-24 14:10 | 3:25 | 1.3 | Журнал отключений | н/д 3 24.06.2016
|  | Фидер 12 | ВЛ-10 кВ | 10 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | [12 empty] | 2016-06-24 15:10 | 2016-06-24 16:50 | 2016-06-24 16:50 | 1:30 | 0.41 | Журнал отключений | н/д 3 24.06.2016
|  | Фидер 2 | ВЛ-10 кВ | 10 | 0 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 | [12 empty] | 2016-07-06 10:00 | 2016-07-06 14:00 | 2016-07-06 14:00 | 4:00 | 1.3 | Журнал отключений | н/д 3 06.07.2016
|  | Фидер 12 | ТП №45 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  | 38 | 2016-07-07 10:00 | 2016-07-07 17:00 | 2016-07-07 17:00 | 6:00 | 0.00016 | Журнал отключений | н/д 3 07.07.2016
|  |  | ВЛ-10 кВ | 10 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2016-07-08 10:00 | 2016-07-08 14:00 | 2016-07-08 14:00 | 4:00 | 0.41 | Журнал отключений | н/д 3 08.07.2016
|  |  | ТП №2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 79 |  |  | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  |  | 79 | 2016-07-11 14:00 | 2016-07-11 17:00 | 2016-07-11 17:00 | 3:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 11.07.2016
|  |  | ТП №1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2016-07-12 10:00 | 2016-07-12 17:00 | 2016-07-12 17:00 | 6:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 12.07.2016
|  |  | ТП №3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2016-07-13 10:00 | 2016-07-13 16:00 | 2016-07-13 16:00 | 5:00 | 0.00016 | Журнал отключений | н/д 3 13.07.2016
|  |  | ТП №5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  | 84 | 2016-07-14 10:00 | 2016-07-14 16:00 | 2016-07-14 16:00 | 5:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 14.07.2016
|  |  | ТП №6 | 10 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2016-07-20 10:00 | 2016-07-20 17:00 | 2016-07-20 17:00 | 6:00 | 0.0004 | Журнал отключений | н/д 3 20.07.2016
|  |  | ТП №7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  | 47 | 2016-07-21 10:00 | 2016-07-21 17:00 | 2016-07-21 17:00 | 6:00 | 0.00016 | Журнал отключений | н/д 3 21.07.2016
|  |  | ТП №8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 126 |  |  | 126 |  |  |  |  | 126 |  |  |  | 126 |  |  | 126 | 2016-07-23 10:00 | 2016-07-23 17:00 | 2016-07-23 17:00 | 6:00 | 0.00016 | Журнал отключений | н/д 3 23.07.2016
|  |  | ТП №10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 17 | 2016-07-26 10:00 | 2016-07-26 16:00 | 2016-07-26 16:00 | 5:00 | 0.0001 | Журнал отключений | н/д 3 26.07.2016
|  |  | ТП №43 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  | 47 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 12:00 | 2016-07-27 14:00 | 3:00 | 0.0001 | Журнал отключений | н/д 3 27.07.2016
|  |  | ТП №24 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | 2016-07-27 13:00 | 2016-07-27 16:30 | 2016-07-27 16:30 | 3:30 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 27.07.2016
|  |  | ТП №16 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 12:00 | 2016-07-28 12:00 | 3:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 28.07.2016
|  |  | ТП №4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 2016-07-28 13:00 | 2016-07-28 16:20 | 2016-07-28 16:20 | 3:20 | 0.0001 | Журнал отключений | н/д 3 28.07.2016
|  |  | ТП №18 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 2016-07-29 09:00 | 2016-07-29 12:00 | 2016-07-29 12:00 | 3:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 29.07.2016
|  | Фидер 2 | ТП №36 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 286 |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286 |  |  | 286 | 2016-07-29 13:00 | 2016-07-29 16:00 | 2016-07-29 16:00 | 3:00 | 0.0004 | Журнал отключений | н/д 3 29.07.2016
|  | Фидер 12 | ТП №17 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 108 | 2016-08-01 09:00 | 2016-08-01 14:00 | 2016-08-01 14:00 | 5:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 01.08.2016
|  |  | ТП №22 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 115 |  |  | 115 |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 115 |  |  | 115 | 2016-08-03 09:00 | 2016-08-03 16:00 | 2016-08-03 16:00 | 6:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 03.08.2016
|  |  | ТП №31 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  | 75 | 2016-08-05 09:00 | 2016-08-05 14:00 | 2016-08-05 14:00 | 5:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 05.08.2016
|  |  | ТП №38 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  |  | 68 | 2016-08-08 09:00 | 2016-08-08 15:00 | 2016-08-08 15:00 | 5:00 | 0.00016 | Журнал отключений | н/д 3 08.08.2016
|  |  | ТП №2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 187 |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  | 187 |  |  | 187 | 2016-08-09 09:00 | 2016-08-09 15:00 | 2016-08-09 15:00 | 6:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 09.08.2016
|  |  | ТП №8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  | 140 | 2016-08-11 10:00 | 2016-08-11 16:00 | 2016-08-11 16:00 | 5:00 | 0.00016 | Журнал отключений | н/д 3 11.08.2016
|  |  | ТП №13 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 | 2016-08-12 10:00 | 2016-08-12 16:00 | 2016-08-12 16:00 | 5:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 12.08.2016
|  |  | ТП №30 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 59 | 2016-08-15 10:00 | 2016-08-15 15:00 | 2016-08-15 15:00 | 4:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 15.08.2016
|  |  | ТП №33 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  | 74 | 2016-08-16 09:00 | 2016-08-16 13:00 | 2016-08-16 13:00 | 4:00 | 0.0004 | Журнал отключений | н/д 3 16.08.2016
|  | Фидер 12 | ВЛ-10 кВ | 10 | 0 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 35 | 2016-08-17 09:00 | 2016-08-17 16:00 | 2016-08-17 16:00 | 6:00 | 0.41 | Журнал отключений | н/д 3 17.08.2016
|  |  | ВЛ-10 кВ | 10 | 0 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 35 | 2016-08-18 09:00 | 2016-08-18 16:00 | 2016-08-18 16:00 | 6:00 | 0.41 | Журнал отключений | н/д 3 18.08.2016
|  | Фидер 2 | ВЛ-10 кВ | 10 | 0 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 35 |  |  | 35 | 2016-08-25 11:00 | 2016-08-25 17:00 | 2016-08-25 17:00 | 6:00 | 1.3 | Журнал отключений | н/д 3 25.08.2016
|  | Фидер 12 | ТП №14 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2016-09-13 10:00 | 2016-09-13 16:00 | 2016-09-13 16:00 | 5:00 | 0.0001 | Журнал отключений | н/д 3 13.09.2016
|  |  | ТП №27 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2016-09-15 09:30 | 2016-09-15 16:00 | 2016-09-15 16:00 | 5:30 | 0.0001 | Журнал отключений | н/д 3 10.01.2016
|  |  | ТП№18 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2016-12-01 09:30 | 2016-12-01 16:00 | 2016-12-01 16:00 | 5:30 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 01.12.2016
|  |  | ТП№24 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | 2016-12-15 09:30 | 2016-12-15 16:00 | 2016-12-15 16:00 | 5:30 | 0.0004 | Журнал отключений | н/д 3 15.12.2016
|  | Фидер 12 | ТП№3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2017-01-10 10:00 | 10.01.2017.16:30 | 2017-01-10 16:30 | 5:30 | 0.00016 | Журнал отключений | н/д 3 10.01.2017
|  |  | ТП№5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 84 | 84 |  | 84 |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  | 84 | 2017-01-26 09:00 | 2017-01-26 16:00 | 2017-01-26 16:00 | 6:00 | 0.00025 | Журнал отключений | н/д 3 26.01.2017
Должность: Начальник ОП с. Федоровка | [6 empty] | Ф.И.О. Янибаев Р.Ш.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих. ( аварийные отключения - 1, плановые - 0)
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.