## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
июнь 2023 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 225 | 393 | 392 | 390 | 22.06.2023 18-50
|  |  | 2 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 19; I(A) С: 10.2
|  |  | 3 | I(A) А: 8.9; I(A) В: 4.7; I(A) С: 4
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 3.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 19.8; I(A) В: 13.7; I(A) С: 14.3
1502 | 400 | 578 | 1 | 6.9 | 7.1 | 16.5 | 223 | 225 | 224 | 400 | 401 | 402 | 22.06.2023 19-02
|  |  | 2 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 7; I(A) С: 12.9
|  |  | 3 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 8.7; I(A) С: 5.8
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.2; I(A) С: 1.8
|  |  | сумма | I(A) А: 18.6; I(A) В: 25; I(A) С: 37.4
1503 | 400 | 578 | 1 | 1 | 0.7 | 5.2 | 225 | 227 | 228 | 394 | 394 | 396 | 22.06.2023 19-15
|  |  | 2 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 7.3; I(A) С: 2.3
|  |  | 3 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.7
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1.4; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 12.4; I(A) В: 9.8; I(A) С: 8.2
53 | 630 | 910 | 1 | 37.6 | 23.6 | 18.1 | 221 | 225 | 226 | 391 | 393 | 391 | 22.06.2023 19-00
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 40.4; I(A) В: 23.6; I(A) С: 18.1
5183 | 400 | 578 | 2 | 14.2 | 6.5 | 9.4 | 230 | 227 | 230 | 401 | 401 | 403 | 22.06.23 19-30
|  |  | 3 | I(A) А: 17.7; I(A) В: 13.2; I(A) С: 15.4
|  |  | 4 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 12.1; I(A) С: 8.7
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 7; I(A) В: 8.2; I(A) С: 43
|  |  | сумма | I(A) А: 46.8; I(A) В: 40; I(A) С: 76.5
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 228 | 402 | 401 | 400 | 22.06.23 17-50
|  |  | 2 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 2.3; I(A) С: 3.8
|  |  | 3 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.9; I(A) С: 5.7
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 1.5; I(A) С: 2.7
|  |  | 5 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 2.5; I(A) С: 4.2
|  |  | 6 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.5; I(A) С: 9
|  |  | 7 | I(A) А: 34.4; I(A) В: 5.1; I(A) С: 0.2
|  |  | 8 | I(A) А: 6.7; I(A) В: 4.6; I(A) С: 7.3
|  |  | сумма | I(A) А: 53.6; I(A) В: 21.4; I(A) С: 32.9
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230 | 400 | 401 | 400 | 22.06.23 18-10
|  |  | 2 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 2.7; I(A) С: 4.9
|  |  | 3 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 2.5; I(A) С: 10.6
|  |  | 4 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 10.1; I(A) С: 2.1
|  |  | 5 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 16.2; I(A) С: 4.2
|  |  | 6 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 11.1; I(A) С: 2.9
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 10.7; I(A) В: 3.6; I(A) С: 4.7
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 1.8; I(A) В: 2.2; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 45.9; I(A) В: 48.4; I(A) С: 29.4
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 230 | 400 | 400 | 401 | 22.06.23 20-36
|  |  | 2 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | 3 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 1.9; I(A) С: 0.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 11.3; I(A) С: 8.6
|  |  | 5 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 9; I(A) С: 14.1
|  |  | ул. осв | I(A) А: 9.1; I(A) В: 2.1; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 25.1; I(A) В: 24.3; I(A) С: 24.1
1264 | 160 | 231 | 1 | 4.8 | 4.7 | 6.7 | 229 | 229 | 231 | 399 | 400 | 401 | 22.06.23 20-56
|  |  | 2 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 13.3; I(A) С: 4.8
|  |  | 3 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 2.2; I(A) С: 1.7
|  |  | 4 | I(A) А: 28.5; I(A) В: 7.6; I(A) С: 7.3
|  |  | ул. осв | I(A) А: 10.6; I(A) В: 2.2; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 50.9; I(A) В: 30; I(A) С: 24.5
1265 | 160 | 231 | 1 | 6.3 | 6.3 | 10.7 | 231 | 228 | 229 | 400 | 401 | 401 | 22.06.23 21-05
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 2.7; I(A) С: 7.9
|  |  | 3 | I(A) А: 8.7; I(A) В: 2.3; I(A) С: 9.4
|  |  | ул. осв | I(A) А: 6.4; I(A) В: 6.5; I(A) С: 8.1
|  |  | сумма | I(A) А: 24.4; I(A) В: 17.8; I(A) С: 36.1
1269 | 250 | 361 | 1 | 14.9 | 10 | 16.4 | 226 | 228 | 229 | 397 | 400 | 400 | 22.06.23 20-47
|  |  | 2 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 5.3; I(A) С: 3.6
|  |  | 3 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 15.2; I(A) С: 1.3
|  |  | 4 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.4
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.2; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 36.2; I(A) В: 31.9; I(A) С: 22.9
1081 | 250 | 361 | 1 | 20.4 | 12.5 | 9.2 | 226 | 227 | 227 | 398 | 397 | 399 | 23.06.23 19-10
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 21.6; I(A) В: 12.5; I(A) С: 9.2
1388 | 250 | 361 | 1 | 9.5 | 5.6 | 4.2 | 233 | 234 | 231 | 410 | 408 | 408 | 23.06.23 19-53
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 2.7; I(A) С: 6.4
|  |  | 3 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 1.8; I(A) С: 10.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 1.1; I(A) С: 6.4
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 13; I(A) В: 8.5; I(A) С: 10.1
|  |  | сумма | I(A) А: 31.9; I(A) В: 19.7; I(A) С: 37.2
1 | 180 |  | 1 быт | 65.6 | 27.2 | 23 | 261 | 266 | 273 | 473 | 474 | 476 | 26.06.2023 13-46
|  |  | 2 быт, нгу | I(A) А: 6.4; I(A) В: 3.8; I(A) С: 3.6
|  |  | 3 школа | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.1; I(A) С: 8.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 котельн. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 72.5; I(A) В: 31.1; I(A) С: 35.4
2 | 250 | 361 | 1 быт, котел. | 21 | 30.5 | 34 | 275 | 276 | 275 | 480 | 480 | 481 | 26.06.23 14-16
|  |  | 2 быт | I(A) А: 16.3; I(A) В: 22.3; I(A) С: 13.5
|  |  | 3 магазин 5 | I(A) А: 31; I(A) В: 36; I(A) С: 35
|  |  | сумма | I(A) А: 68.3; I(A) В: 88.8; I(A) С: 82.5
3 | 630 | 910 | 1 быт, д/с | 64 | 101 | 89 | 244 | 248 | 247 | 431 | 431 | 432 | 26.06.2023 13-20
|  |  | 2 быт, с/с | I(A) А: 51; I(A) В: 38; I(A) С: 39
|  |  | 3 кафе | I(A) А: 26; I(A) В: 6; I(A) С: 4
|  |  | 4 водоканал | I(A) А: 8.1; I(A) В: 8.3; I(A) С: 9.5
|  |  | 5 козл. Кран | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 гараж нгу | I(A) А: 0; I(A) В: 1.1; I(A) С: 7.5
|  |  | сумма | I(A) А: 149.1; I(A) В: 154.4; I(A) С: 149
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 62.3 | 37 | 55 | 269 | 271 | 268 | 475 | 473 | 475 | 26.06.2023 14-35
|  |  | 2 быт | I(A) А: 5.5; I(A) В: 13; I(A) С: 6.8
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 62.8; I(A) В: 56.8; I(A) С: 51
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 0.34; I(A) В: 4.1; I(A) С: 16.7
|  |  | 5 Лип. Цвет | I(A) А: 4.2; I(A) В: 25.9; I(A) С: 4.2
|  |  | сумма | I(A) А: 87.4; I(A) В: 70.5; I(A) С: 40
5 | 400 | 578 | 1 | 23 | 22.1 | 25.8 | 242 | 242 | 243 | 419 | 421 | 420 | 26.06.2023 14-47
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 22.1; I(A) С: 25.8
5044П | 630 | 910 | 1 | 7.3 | 2.4 | 7.2 | 232 | 232 | 231 | 403 | 402 | 402 | 23.06.2023 09-30
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.5; I(A) С: 2.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 4.5; I(A) С: 3
|  |  | 1 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 8.7; I(A) С: 9.1
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 8.3; I(A) С: 9.1
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 2.9; I(A) С: 1.6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 8.6; I(A) С: 9.7
|  |  | сумма | I(A) А: 37.3; I(A) В: 38.9; I(A) С: 43.1
1154 | 160 | 231 | 1 | 13.5 | 8.5 | 2.9 | 229 | 231 | 229 | 401 | 399 | 400 | 22.06.23 17-48
|  |  | 2 | I(A) А: 9.9; I(A) В: 3.3; I(A) С: 7.6
|  |  | 3 | I(A) А: 7.7; I(A) В: 9.1; I(A) С: 28.5
|  |  | сумма | I(A) А: 31.1; I(A) В: 20.9; I(A) С: 39
1504 | 100 | 144 | 1 | 3.56 | 0.48 | 1.52 | 231 | 233 | 232 | 402 | 403 | 401 | 22.06.23 19-16
|  |  | сумма | I(A) А: 3.56; I(A) В: 0.48; I(A) С: 1.52
1505 | 100 | 144 | 1 | 16.6 | 1 | 2 | 231 | 231 | 232 | 400 | 401 | 401 | 22.06.23 19-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 16.6; I(A) В: 1; I(A) С: 2.2
5038 | 250 | 361 | 1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 228 | 228 | 228 | 404 | 403 | 404 | 23.06.23 10-00
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 4.1; I(A) В: 4.2; I(A) С: 4.1
5107 | 250 | 361 | 1 | 43 | 37.1 | 36 | 221 | 221 | 221 | 386 | 385 | 384 | 23.05.23 14-53
|  |  | 2 | I(A) А: 29.6; I(A) В: 27.8; I(A) С: 32.1
|  |  | сумма | I(A) А: 72.6; I(A) В: 64.9; I(A) С: 68.1
5163П | 250 | 361 | 1 | 28.7 | 14.8 | 6.5 | 232 | 234 | 235 | 412 | 403 | 397 | 23.06.23 14-10
|  |  | 2 | I(A) А: 24.1; I(A) В: 17.7; I(A) С: 36.5
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 8.2; I(A) С: 9.7
|  |  | 4 | I(A) А: 18.7; I(A) В: 0.3; I(A) С: 12.1
|  |  | 5 | I(A) А: 11.1; I(A) В: 1.9; I(A) С: 5.3
|  |  | сумма | I(A) А: 85.6; I(A) В: 42.9; I(A) С: 70.1
5088 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 231 | 230 | 231 | 403 | 404 | 402 | 23.06.23 10-30
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0.7
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 232 | 229 | 397 | 402 | 400 | 21.06.23 18-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.4
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 6.1; I(A) С: 5.6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 33; I(A) В: 18.7; I(A) С: 47.5
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 29.5; I(A) В: 31.3; I(A) С: 72.8
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 30.3; I(A) В: 27.6; I(A) С: 16.5
|  |  | 18 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.4; I(A) В: 6.2; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 100.5; I(A) В: 90; I(A) С: 143.5
5019 | 400/400 | 578 | 1 | 52.8 | 48.8 | 61.4 | 228 | 229 | 227 | 396 | 399 | 397 | 20.06.23 09-45
|  |  | 2 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 48.8; I(A) С: 61.4
1259 | 315 | 455 | 1 | 0.7 | 2.6 | 1.1 | 235 | 235 | 234 | 409 | 409 | 408 | 20.06.23 11-05
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2.6; I(A) С: 1.1
5171П | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 229 | 228 | 228 | 397 | 397 | 395 | 20.06.23 11-30
|  |  | сумма | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
5108 | 400 | 578 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 236 | 236 | 236 | 411 | 411 | 412 | 20.06.23 13-20
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 6.7; I(A) В: 2.6; I(A) С: 2.2
|  |  | 4 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 2.3; I(A) С: 5.1
|  |  | 5 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 0.3; I(A) С: 1.4
|  |  | 6 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 12.9; I(A) С: 10.2
|  |  | 7 | I(A) А: 21.4; I(A) В: 7.8; I(A) С: 13.4
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 38.9; I(A) В: 31.6; I(A) С: 43.3
|  |  | сумма | I(A) А: 82.9; I(A) В: 59.1; I(A) С: 75.6
5204 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 235 | 418 | 417 | 415 | 20.06.23 10-30
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5165 | 630/400 | 910/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 234 | 229 | 398 | 401 | 399 | 20.06.23 10-50
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 44.4; I(A) В: 13.8; I(A) С: 11.3
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 44.4; I(A) В: 13.8; I(A) С: 11.3
1699 | 100 | 14.5 | 1 | 25.8 | 10.3 | 12.3 | 230 | 232 | 232 | 406 | 409 | 405 | 21.06.23 14-05
|  |  | сумма | I(A) А: 25.8; I(A) В: 10.3; I(A) С: 12.3
1274 | 160 | 230.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 230 | 231 | 401 | 402 | 402 | 20.06.23 16-40
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0; Uф (В) A: 229
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 15.3 | 16.7 | 16 | 231 | 234 | 231 | 399 | 401 | 398 | 20.06.23 17-50
|  |  | сумма | I(A) А: 15.3; I(A) В: 16.7; I(A) С: 16
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев