## Лист1
[8 empty] | Ведомость контрольных замеров | [15 empty] | Приложение 1
| ООО "ГИП-Электро" | [5 empty] | ПС БАЗ г.Благовещенск | [12 empty] | Год | Месяц | День
[20 empty] | 2023 | 6 | 21
№ П/П | Наименование присоединения | кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Ячейка № 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
2 | яч. № 35 (ТП20-21) |  | 36 | 36 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 54 | 54 | 54 | 18 | 36 | 54 | 54 | 54 | 36 | 54 | 72 | 36
3 | яч. № 37(ТП16) |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | 126 | 144 | 72 | 54 | 72 | 90 | 72 | 36 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 36
4 | яч. № 39 (РП1 В1) |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 600 | 1200 | 1440 | 960 | 1200 | 1320 | 1440 | 1200 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 480 | 600 | 600 | 600
5 | яч.№43 (БТФ В2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | яч. № 51(Баш. РТС В2) |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
7 | яч №53 БРЭС |  | 72 | 108 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 108 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 108 | 72 | 72 | 144 | 108
8 | Ячейка № 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
9 | яч.42 ( БТФ В1) |  | 36 | 18 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 36 | 64 | 90 | 36 | 54 | 54 | 90 | 54 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36
10 | яч. № 46 (ТП22-24) |  | 342 | 324 | 324 | 270 | 180 | 144 | 126 | 216 | 270 | 342 | 198 | 234 | 216 | 288 | 198 | 144 | 162 | 198 | 162 | 180 | 126 | 144 | 126 | 108
11 | яч. № 48 (ТП20) |  | 54 | 36 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 54 | 216 | 216 | 162 | 162 | 72 | 144 | 144 | 54 | 90 | 126 | 90 | 108 | 90 | 90 | 108 | 108
12 | яч. № 50 (ТП17) |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
13 | яч. 52 ( «Водоканал» В1) |  | 72 | 54 | 0 | 54 | 18 | 54 | 36 | 18 | 54 | 54 | 54 | 72 | 54 | 23 | 72 | 54 | 72 | 72 | 72 | 54 | 72 | 72 | 72 | 90
14 | Ячейка № 13 |  | 900 | 720 | 720 | 900 | 720 | 720 | 720 | 1440 | 2160 | 3600 | 3060 | 3780 | 3420 | 2340 | 4500 | 2160 | 2880 | 2700 | 1800 | 1800 | 1260 | 1620 | 1440 | 900
15 | яч. № 17 (ТП22-23) |  | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 72 | 36 | 36 | 36 | 216 | 144 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36
16 | яч. № 19 (ТП14) |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 234 | 216 | 144 | 162 | 144 | 162 | 108 | 288 | 18 | 126 | 144 | 216 | 108 | 36 | 36 | 36
17 | яч. № 21 (РП1 В2) |  | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 360 | 840 | 1200 | 840 | 840 | 840 | 1320 | 720 | 600 | 720 | 840 | 720 | 840 | 480 | 600 | 720 | 600
18 | яч. № 23 (П№5) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1008 | 1344 | 864 | 384 | 672 | 432 | 1248 | 624 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ячейка № 18 |  | 540 | 360 | 540 | 360 | 360 | 180 | 180 | 360 | 1080 | 1080 | 1800 | 1620 | 1080 | 720 | 540 | 1620 | 900 | 1080 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 180
20 | яч. № 14(Баш. РТС В1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
21 | яч.16 ( «Водоканал» В2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | яч. № 20 (П№3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 576 | 240 | 48 | 1248 | 624 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | яч. № 22 (П№2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 432 | 1200 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | яч. № 26 (П№4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | яч. № 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТСН 1 по 0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТСН2 по 0,4кВ |  | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 3
[5 empty] | Начальник ПС БАЗ г. Благовещенск | [8 empty] | Гафаров РХ