## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2023г. СпОЭХ СНТ
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
22.06.23
ТП 0833 | 630 | 910 | 1 | 10.7 | 4.6 | 20.6 | 242 | 245 | 244 | 425 | 427 | 424
|  |  | 2 | 14.7 | 16 | 3.9
|  |  | 3 | 7.5 | 19.6 | 5.9
|  |  | 4 | 13.7 | 34.4 | 19.8
|  |  | 5 | 13.6 | 27.2 | 15
|  |  | 6 | 46 | 38 | 25.6
|  |  | сумма | 106.2 | 139.8 | 90.8
ТП 0834 | 250 | 361 | 1 | 57 | 15 | 11.8 | 248 | 235 | 229 | 417 | 416 | 413 | 2023-06-22
|  |  | 2 | 31.1 | 6.1 | 2.5
|  |  | сумма | 88.1 | 21.1 | 14.3
ТП 0648 | 630 | 910 | 1 | 49.1 | 40.7 | 28.7 | 240 | 242 | 241 | 423 | 426 | 422 | 2023-06-22
|  |  | 2 | 41.3 | 38.9 | 39.3
|  |  | 3 | 45.6 | 26.9 | 41
|  |  | 4 | 22.6 | 8.3 | 45.6
|  |  | сумма | 158.6 | 114.8 | 154.6
ТП 0649 | 250 | 361 | 1 | 29.7 | 21.8 | 17 | 237 | 236 | 235 | 414 | 412 | 414 | 2023-06-22
|  |  | 2 | 2.9 | 20.9 | 18.4
|  |  | 3 | 13.9 | 14.6 | 2.5
|  |  | 4 | - | - | -
|  |  | 5 | 48.3 | 5.3 | 1.3
|  |  | сумма | 94.8 | 62.6 | 39.2
ТП 0662 | 250 | 361 | АВ1 | 9.6 | 17.9 | 14.4 | 235 | 238 | 237 | 416 | 418 | 413 | 2023-06-22
|  |  | АВ2 | 42.3 | 12.6 | 16.5
|  |  | АВ3 | 2.6 | 3.4 | 3.5
|  |  | АВ4 | 6.3 | 1.9 | 1.2
|  |  | сумма | 60.8 | 35.8 | 35.6
ТП 0992 | 160 | 231 | АВ1 | 17.8 | 35.9 | 32.6 | 244 | 242 | 246 | 424 | 426 | 427 | 2023-06-22
|  |  | сумма | 17.8 | 35.9 | 32.6
ТП 0503 | 400 | 578 | 1 | 35.9 | 20.5 | 12.5 | 237 | 229 | 229 | 403 | 401 | 401 | 2023-06-22
|  |  | 2 | 22.6 | 13.3 | 22.3
|  |  | 3 | 30.7 | 51 | 50.7
|  |  | 4 | 55.2 | 16.9 | 9.9
|  |  | сумма | 144.4 | 101.7 | 95.4
ТП 0504 | 250 | 361 | 1 | 15.7 | 10.8 | 14.1 | 234 | 219 | 227 | 398 | 396 | 400 | 2023-06-22
|  |  | 2 | 7.6 | 18.5 | 16.2
|  |  | 3 | 4.4 | 1.2 | 3.3
|  |  | сумма | 27.7 | 30.5 | 33.6
ТП 0644 | 160 | 231 | 1 | 75.8 | 47.6 | 54.6 | 236 | 234 | 236 | 410 | 411 | 412 | 2023-06-22
|  |  | 2 | 36.3 | 70.3 | 32.4
|  |  | сумма | 112.1 | 117.9 | 87
ТП 9602 | 320 | 462 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 230 | 230 | 230 | 402 | 404 | 403 | 2023-06-22
|  |  | 2 | 16.8 | 19.7 | 12.5
|  |  | сумма | 17.9 | 20.3 | 12.8