## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2023 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 5 | 1 | 11 | 238 | 230 | 230 | 416 | 412 | 408 | 22.06.23г 19:15 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 15 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 5; I(A) B: 1; I(A) C: 26 |  | Электро
на вводе
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 48 | 12 | 23 | 231 | 232 | 231 | 405 | 403 | 403 | 22.06.23г 18:55 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 7 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 18; I(A) B: 32; I(A) C: 20 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 27; I(A) B: 10; I(A) C: 10
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 11; I(A) B: 3; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 104; I(A) B: 57; I(A) C: 60
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 1.3 | 12 | 6 | 226 | 236 | 225 | 408 | 403 | 403 | 22.06.23г 18:30 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 14; I(A) B: 1; I(A) C: 2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 22; I(A) B: 2; I(A) C: 1 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 37.3; I(A) B: 15; I(A) C: 9
на вводе
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 53 | 42 | 34 | 237 | 238 | 231 | 416 | 414 | 411 | 22.06.23г 18:00 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 15; I(A) C: 19 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 20; I(A) B: 26; I(A) C: 28
|  |  | 5(МУП) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 83; I(A) B: 83; I(A) C: 81
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 37 | 16 | 28 | 231 | 235 | 232 | 410 | 408 | 408 | 21.06.23г 19:06 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 17; I(A) C: 13 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 0.2; I(A) B: 1; I(A) C: 0.2 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 36; I(A) B: 4; I(A) C: 25
|  |  | сумма | I(A) A: 83.2; I(A) B: 38; I(A) C: 66.2
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Передан
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | ООО "ГИП-Электро
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 | 39 | 36 | 33 | 233 | 239 | 231 | 412 | 410 | 408 | 21.06.23г 18:37 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 15; I(A) B: 1; I(A) C: 9
|  |  | 3 | I(A) A: 15; I(A) B: 1; I(A) C: 0.6
4
|  |  | сумма | I(A) A: 69; I(A) B: 38; I(A) C: 42.6 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 28 | 47 | 22 | 233 | 229 | 233 | 407 | 405 | 407 | 21.06.23г 18:40 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 9; I(A) B: 6; I(A) C: 13
3
|  |  | сумма | I(A) A: 37; I(A) B: 53; I(A) C: 35 |  | ООО "ГИП-Электро
Электро
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 37 | 33 | 32 | 227 | 228 | 228 | 407 | 402 | 405 | 22.06.23г 19:55 | не передан
2
3
|  |  | сумма | I(A) A: 37; I(A) B: 33; I(A) C: 32 |  | Передан
ООО "ГИП-Электро
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 227 | 401 | 402 | 397 | 23.06.23г 18:05 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 31; I(A) B: 28; I(A) C: 29
|  |  | сумма | [10 empty] | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 31 | 6 | 19 | 233 | 233 | 232 | 404 | 405 | 403 | 22.06.23г 18:45
|  |  | 2 | I(A) A: 26; I(A) B: 7; I(A) C: 13 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 1; I(A) C: 10 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 58; I(A) B: 14; I(A) C: 42 |  | Электро
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 42 | 20 | 15 | 232 | 231 | 233 | 403 | 404 | 403 | 22.06.23г 18:18
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 7; I(A) B: 5; I(A) C: 12 |  | Передан
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0.3; I(A) C: 2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 49; I(A) B: 25.3; I(A) C: 29 |  | Электро
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 | 4 | 2 | 3 | 231 | 242 | 230 | 409 | 408 | 404 | 21.06.23г 18:15
|  |  | 2 | I(A) A: 32; I(A) B: 6; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 20; I(A) B: 13; I(A) C: 13
|  |  | 4 | I(A) A: 22; I(A) B: 22; I(A) C: 15
|  |  | сумма | I(A) A: 78; I(A) B: 43; I(A) C: 34 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 221 | 390 | 393 | 393 | 21.06.23г 18:24 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 4; I(A) C: 9
|  |  | 3 | I(A) A: 11; I(A) B: 5; I(A) C: 21
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 4; I(A) B: 1; I(A) C: 5 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 18; I(A) B: 10; I(A) C: 35 |  | не передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 1 | 0 | 1 | 221 | 223 | 222 | 391 | 393 | 396 | 21.06.23г 18:35
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 3; I(A) C: 4 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 2.1; I(A) B: 0.8; I(A) C: 0.7 |  | не передан
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 9.1; I(A) B: 3.8; I(A) C: 5.7 |  | Электро
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 15 | 17 | 15 | 224 | 222 | 224 | 394 | 395 | 396 | 21.06.23г 19:40 | не передан
|  |  | 2( ул.осв) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 15; I(A) B: 17; I(A) C: 15
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 33 | 23 | 5 | 234 | 240 | 239 | 422 | 417 | 415 | 22.06.23г 19:08 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 4; I(A) B: 8; I(A) C: 2 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 13; I(A) B: 4; I(A) C: 11 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 9; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 55; I(A) B: 44; I(A) C: 19
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 5 | 2 | 5 | 230 | 230 | 231 | 404 | 407 | 412 | 22.06.23г 19:15 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 8; I(A) C: 15 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 6; I(A) C: 1 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 2; I(A) B: 12; I(A) C: 1
|  |  | 5 | I(A) A: 5.2; I(A) B: 6.1; I(A) C: 0.4
|  |  | сумма | I(A) A: 25.2; I(A) B: 44.1; I(A) C: 22.4
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 6 | 0 | 0.2 | 230 | 230 | 225 | 408 | 402 | 410 | 22.06.23г 19:25
|  |  | 2(столов.) | I(A) A: 14; I(A) B: 3.4; I(A) C: 15
|  |  | 3(быт) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 20; I(A) B: 3.4; I(A) C: 15.2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 231 | 407 | 403 | 405 | 21.06.23г 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 5; I(A) C: 0.3
|  |  | 3 | I(A) A: 18; I(A) B: 12; I(A) C: 10
|  |  | сумма | I(A) A: 23; I(A) B: 17; I(A) C: 10.3
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 234 | 233 | 235 | 408 | 407 | 407 | 21.06.23г 19:00 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 4.6; I(A) B: 0.4; I(A) C: 3 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 0.5; I(A) B: 2.5; I(A) C: 1.5 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 4.8; I(A) B: 2; I(A) C: 4
|  |  | 5 | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 4.5 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 7 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 11.3; I(A) B: 5.3; I(A) C: 13.7
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 3 | 2 | 2 | 233 | 230 | 231 | 408 | 407 | 407 | 21.06.23г 18:20
|  |  | 2 | I(A) A: 19; I(A) B: 23; I(A) C: 34 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 22; I(A) B: 25; I(A) C: 36 |  | не передан
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 34 | 22 | 15 | 227 | 233 | 234 | 407 | 408 | 408 | 22.06.23г 19:30
|  |  | 2 | I(A) A: 19; I(A) B: 25; I(A) C: 9
|  |  | сумма | I(A) A: 53; I(A) B: 47; I(A) C: 24
|  |  | на вводе | [10 empty] | Передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | ООО "ГИП-Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Электро
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 13 | 11 | 30 | 232 | 233 | 230 | 404 | 402 | 401 | 22.06.23г 19:45
|  |  | 2 | I(A) A: 23; I(A) B: 22; I(A) C: 15
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 1; I(A) C: 7
|  |  | 4 | I(A) A: 16; I(A) B: 9; I(A) C: 11
|  |  | 5 | I(A) A: 13; I(A) B: 8; I(A) C: 9 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 54; I(A) B: 51; I(A) C: 72 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 58 | 7 | 51 | 232 | 233 | 230 | 404 | 402 | 401 | 23.06.23г 18:57
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 16; I(A) C: 13
|  |  | 3 | I(A) A: 25; I(A) B: 35; I(A) C: 30
|  |  | 4 | I(A) A: 9; I(A) B: 2; I(A) C: 9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 7; I(A) B: 5; I(A) C: 2 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 110; I(A) B: 65; I(A) C: 105 |  | не передан
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 23 | 4 | 7 | 231 | 231 | 230 | 401 | 402 | 401 | 23.06.23г 18:35
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 6; I(A) C: 4
|  |  | 3 | I(A) A: 17; I(A) B: 43; I(A) C: 5
|  |  | 4 | I(A) A: 20; I(A) B: 3; I(A) C: 3 |  | Передан
|  |  | 5 | I(A) A: 16; I(A) B: 43; I(A) C: 11 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 77; I(A) B: 99; I(A) C: 30 |  | Электро
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 27 | 8 | 17 | 230 | 228 | 226 | 399 | 400 | 403 | 23.06.23г 18:46
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 22; I(A) B: 20; I(A) C: 21 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 52; I(A) B: 28; I(A) C: 38 |  | Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Передан
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 23 | 24 | 37 | 236 | 237 | 235 | 412 | 414 | 413 | 20.06.23г 18:37 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 28; I(A) B: 21; I(A) C: 8 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: ─; I(A) B: 28; I(A) C: 22
|  |  | сумма | I(A) A: 51; I(A) B: 73; I(A) C: 67
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 51 ул.Уральская | 160 | 231 | 1 | 5 | 4 | 2 | 230 | 232 | 230 | 406 | 405 | 401 | 20.06.23г 18:47 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 15; I(A) C: 7 |  | не передан
|  |  | 3 | I(A) A: 23; I(A) B: 3; I(A) C: 4
|  |  | сумма | I(A) A: 34; I(A) B: 22; I(A) C: 15 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 52 ул.Х.Ишкильдина | 160 | 231 | 1 | 2 | 25 | 13 | 233 | 232 | 231 | 403 | 400 | 402 | 20.06.23г 18:42
|  |  | 2 | I(A) A: 15; I(A) B: 8; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 30; I(A) B: 3; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 47; I(A) B: 36; I(A) C: 18
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 25 | 47 | 20 | 231 | 221 | 222 | 397 | 399 | 403 | 20.06.23г 18:33
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 12; I(A) C: 7
|  |  | сумма | I(A) A: 30; I(A) B: 59; I(A) C: 27
на вводе
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 22 | 16 | 2 | 225 | 225 | 235 | 401 | 402 | 404 | 20.06.23г 18:28
|  |  | 2 | I(A) A: 18; I(A) B: 13; I(A) C: 2 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 3; I(A) B: 22; I(A) C: 4 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 43; I(A) B: 51; I(A) C: 8 |  | Электро
на вводе
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 25 | 15 | 8 | 230 | 233 | 233 | 403 | 406 | 401 | 20.06.23г 18:10
|  |  | 2 | I(A) A: 34; I(A) B: 28; I(A) C: 46 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 15; I(A) B: 6; I(A) C: 15 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 2; I(A) C: 5 |  | Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0.2
|  |  | сумма | I(A) A: 75; I(A) B: 51; I(A) C: 74.2
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 44 | 55 | 52 | 233 | 225 | 231 | 403 | 402 | 403 | 20.06.23г 18:15
|  |  | 2 | I(A) A: 2; I(A) B: 9; I(A) C: 6
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 12; I(A) C: 15 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 18; I(A) B: 7; I(A) C: 5 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 66; I(A) B: 83; I(A) C: 78 |  | не передан
на вводе
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 9 | 8 | 2 | 230 | 230 | 234 | 408 | 407 | 412 | 21.06.23г 19:34
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 9; I(A) B: 8; I(A) C: 2
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 9 | 11 | 25 | 244 | 226 | 225 | 444 | 402 | 403 | 20.06.23г 18:00
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 10; I(A) C: 3
3
4
|  |  | сумма | I(A) A: 12; I(A) B: 21; I(A) C: 28
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 8 | 2 | 17 | 228 | 235 | 233 | 409 | 411 | 405 | 21.06.23г 18:00
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 11; I(A) B: 7; I(A) C: 3
|  |  | сумма | I(A) A: 19; I(A) B: 9; I(A) C: 20
на вводе
ТП 48 " Кадырова" | 100 | 145 | 1 | 33 | 25 | 37 | 230 | 229 | 228 | 402 | 397 | 399 | 23.06.23г 19:20 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 0.5; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 33.5; I(A) B: 25; I(A) C: 37
на вводе
ТП 49 " Ишдавлет-ферма" | 25 | 36.09 | 1 | 1 | 13 | 4 | 231 | 229 | 228 | 402 | 398 | 399 | 23.06.23г 19:35 | ООО "ГИП-Электро
сумма
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 234 | 232 | 408 | 412 | 402 | 20.06.23г 19:44
ТП-45 | 250 | 361
сумма
на вводе
ТП 50 "Науруз" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 231 | 403 | 403 | 401 | 23.06.23г 19:45 | ООО "ГИП-Электро
сумма
на вводе